遵义市中医院

关于麻醉手术室固定式电池供电骨组织手术设备和医用电动锯钻二件套公开询价的公告

遵义市中医院新蒲院区麻醉手术室因工作需要，现对麻醉科固定式电池供应电骨组织手术设备和医用电动锯钻二件套公开询价（询价截止时间2022年3月11日）。欢迎具备相关条件的公司及厂商参与报名，请将报价资料以电子形式发送到3313246708@qq.com邮箱（报名内容：公司名称、资质、品牌及型号、报价、联系方式等加盖鲜章）。

附件1：关于麻醉手术室固定式电池供电骨组织手术设备和医用电动锯钻二件套设备参数

遵义市中医院

2022年3月8日

| 关于麻醉手术室固定式电池供电骨组织手术设备和医用电动锯钻二件套设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 配置清单 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） |
| 1 | 空心钻 | BYZ-II 5103 | 1．主机 1件 2．电池（BJ43001） 2节 3．充电器（BJ43002） 1只 4．电池壳（BJ43003） 1只 5．消毒通道（BJ43004） 1只 6．钻夹头钥匙（BJ43005）1把 7．消毒盒 1只 | 1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口无刷电机； 3．转速650转／分； 4．扭矩2.8牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压9.6伏 7．铝合金外壳； 8．噪声≤40dB； 9．温升≤25℃； 10．通过CE认证； 11．通过13485认证。 |  |  |
| 2 | 医用电动锯钻二件套 | 型号BYJZ-I 56 | 1．主机 1件 2．骨钻组件 1件 3．克氏针钻组件 1件 4．电池 2节 5．充电器 1只 6．通道 2只 7．钻夹头钥匙 1把 8.包装箱 1只 9.消毒盒 1只 | 1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．人性化设计，可接多种接口； 3．采用进口电机； 4．克氏针转速650转／分； 5．空心钻扭矩2.8牛顿·米； 6．骨钻转数1100转／分； 7．骨钻扭矩2.5牛顿·米； 8．使用免消毒电池； 9．电池电压14.4伏； 10．铝合金外壳； 11．噪声≤75dB； 12．温升≤25℃； 13．通过CE认证； 14．通过13485认证； |  |  |