遵义市中医院

关于采购骨科器械公开询价的公告

遵义市中医院骨科因手术需要，现对骨科器械公开询价（询价截止时间2022年3月25日）。欢迎具备相关条件的公司及厂商参与报名，请将报价资料以电子形式发送到3313246708@qq.com邮箱（报名内容：公司名称、资质、品牌及型号、报价、联系方式等加盖鲜章）。

附件：遵义市中医院关于采购骨科器械统计表

遵义市中医院

2022年3月22日

附件:

| 遵义市中医院关于采购骨科器械统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 截骨刀 | 230×16， 直，平刃，六角柄 | 1 | 把 |  |  |
| 2 | 截骨刀 | 230×16，直，平刃，长方柄 | 1 | 把 |  |  |
| 3 | 咬骨钳 | 200×4×20°，弯头，双关节 | 2 | 把 |  |  |
| 4 | 咬骨钳 | 160×3×38°，弯尖头，双关节 | 2 | 把 |  |  |
| 5 | 骨钩 | 200×34×24，T型 | 2 | 把 |  |  |
| 6 | 半月板钩 | 180× 40×12 | 2 | 把 |  |  |
| 7 | 创口钩 | 250×45×23，扁柄，三爪，钝，深部 | 2 | 把 |  |  |
| 8 | 创口钩 | 250×55×32，扁柄，四爪，钝，深部 | 2 | 把 |  |  |
| 9 | 创口钩 | 250×65×54，扁柄，五爪，钝，深部 | 2 | 把 |  |  |
| 10 | 钢丝穿引器 | 240×R30×50，直型，空心 | 1 | 把 |  |  |
| 11 | 钢丝穿引器 | 240×R22×45，左弯，空心 | 1 | 把 |  |  |
| 12 | 骨膜剥离器 | 220×8，弯，平刃 | 1 | 把 |  |  |
| 13 | 骨膜剥离器 | 220×10，弯，平刃 | 1 | 把 |  |  |
| 14 | 骨锤 | 250/600g | 1 | 把 |  |  |
| 15 | 骨撬 | 250×25，弯 | 1 | 件 |  |  |
| 16 | 阑尾拉钩 | 205，钩17×22/17×38，双头 | 1 | 把 |  |  |
| 17 | 创口钩 | 210×35，三爪，钝，扁柄 | 1 | 把 |  |  |
| 18 | 骨撬 | 230×3，髋关节 | 1 | 把 |  |  |
| 19 | 剥离器 | 200×3，双头 | 1 | 把 |  |  |
| 20 | 拉钩 | 220×22×42 | 1 | 把 |  |  |
| 21 | 骨锤 | 220/450g | 1 | 把 |  |  |
| 22 | 医用尺 | 200，X射线，摄影 | 1 | 把 |  |  |
| 23 | 钢丝穿引器 | 大号 | 1 | 把 |  |  |
| 24 | 钢丝穿引器 | 小号 | 1 | 把 |  |  |
| 25 | 钢丝穿引器 | 240×R30×60，左弯，空心 | 1 | 把 |  |  |
| 26 | 钢丝穿引器 | 240×R30×60，右弯，空心 | 1 | 把 |  |  |
| 27 | 骨凿 | 240×8，直，平刃，六方柄 | 2 | 把 |  |  |
| 28 | 骨凿 | 240×15，直，平刃，六方柄 | 2 | 把 |  |  |
| 29 | 止血钳 | 180，直，全齿，有钩 | 2 | 把 |  |  |
| 30 | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩 | 2 | 把 |  |  |
| 31 | 咬骨钳 | 180×2×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 |  |  |
| 32 | 咬骨钳 | 180×4×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 |  |  |
| 33 | 咬骨钳 | 220×5×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 |  |  |
| 34 | 咬骨钳 | 220×5×38°，弯头，双关节 | 1 | 把 |  |  |
| 35 | 咬骨钳 | 180×2×38°，弯头，双关节 | 1 | 把 |  |  |
| 36 | 咬骨钳 | 180×4×38°，弯头，双关节 | 1 | 把 |  |  |
| 37 | 骨膜剥离器 | 200，1#，弯/弯，双头，滚花柄 | 2 | 把 |  |  |
| 38 | 骨膜剥离器 | 280×20，弯，圆刃，重切削型 | 2 | 把 |  |  |
| 39 | 骨膜剥离器 | 280×20，直，圆刃，重切削型 | 2 | 把 |  |  |
| 40 | 骨膜剥离器 | 270×12×15，弯/弯，双头 | 1 | 把 |  |  |
| 41 | 骨膜剥离器 | 180×6，弯，圆刃 | 1 | 把 |  |  |
| 42 | 骨撬 | 230×20，弯 | 2 | 把 |  |  |
| 43 | 骨科复位钳 | 390 | 1 | 把 |  |  |
| 44 | 弯尖头骨撬 | 40mm/宽20mm | 1 | 把 |  |  |
| 45 | 弯圆头 | 30mm长/宽33mm | 1 | 把 |  |  |
| 46 | 直角弯 | 20cm 双头多齿 宽32mm骨宽 关节 | 1 | 把 |  |  |
| 47 | 钢丝剪 | 22cm 单关节 尖头 | 1 | 把 |  |  |
| 48 | 钢丝剪 | 22cm 单关节 老虎头 | 1 | 把 |  |  |
| 49 | 钢丝结扎钳 | 18cm | 1 | 把 |  |  |
| 50 | 钢丝剪 | 14cm | 1 | 把 |  |  |
| 51 | 合计 |  | 65 | 把 |  |  |
| 52 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |