遵义市中医院高压配电设备维保项目

招标编号：ZZYHQK2021006

竞争性磋商文件

招 标 人：      遵义市中医院    （盖单位章）

日    期：   2022年  4  月 19 日

目     录

- 投标邀请                            （3）

- 投标人须知                          （5）

- 投标项目维保方案书及年度维保清单报价书  （10）

- 投标文件格式                        （11）

- 遵义市中医院高压配电设备维保项目招标邀请函

遵义市中医院现就高压配电设备维保项目进行招标，确认维保单位，为我院进行高压配电设备维护保养工作，诚邀符合要求的投标人参与投标，详情见下表：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遵义市中医院高压配电设备维保项目 |
| 2 | 项目规模 | 遵义市中医院新蒲院区、凤凰院区高压设备维护（详见工程量清单） |
| 3 | 招标内容 | 关于遵义市中医院高压配电设备维护保养单位的遴选工作 |
| 4 | 维保合约期限 | 自合同之日起三年 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 维保商资质要求 | 本次磋商要求申请人具备独立法人资格和有效的营业执照，具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，持有国家电监会派出机构颁发的四级及以上承装（修、试）电力设施许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 7 | 资格审查方式 | 现场审核 |
| 8 | 报价有效期 | 30日历天（从磋商文件截止之日算起） |
| 9 | 踏勘现场 及答疑时间 | 统一组织对维保地点及设备状况进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。维保方承担踏勘现场所发生的自身费用。采购人向维保商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被维保商利用的资料，采购人对维保商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 时 间：2022年4月20日-2022年4月23日 地 点：遵义市中医院新蒲院区、凤凰院区。 若有疑问，请于4月23日前致电遵义市中医院后勤科 联系人：李政阳 联系电话：13035512003 邮箱：260277647@qq.com。 |
| 10 | 响应文件份数 | 壹份正本，壹份副本 |
| 11 | 响应文件提交地点 | 地点：遵义市中医院新蒲院区行政四楼会议室 |
| 12 | 响应文件提交截止时间 | 时间： 2022 年4月29日14时30 分 |
| 13 | 开 标 | 开标时间：2022 年4月29日15时00 分 地点：遵义市中医院新蒲院区行政四楼会议室 （维保商应提前半小时到达开标现场，其法定代表人或授权代表必须携带身份证原件、授权委托书等原件准时参加开标会议） |
| 14 | 磋商经费 | 1.维保商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论招标工作如何开展，无论磋商过程中发生什么事件，无论磋商结果如何，维保商在磋商过程中所发生的各项费用均由维保商自行承担，采购人不给予任何补偿。 2.维保商所涉及的设计方案一经选用，采购人不应承担其专项设计费用。 |
| 15 | 磋商方法及标准 | 见第二章第六、七项 |
| 16 | 控制价 | 贰拾万元整（¥200000.00），超出控制价为无效响应文件。 |
| 17 | 付款方式 | 合同签署后年支付一次 |
| 18 | 维保内容 | 对遵义市中医院（新蒲院区、凤凰院区）高压配电设备实施年度维保服务，包括定期巡检、预防性试验、故障处理、维修抢修等。 |

遵义市中医院

2022年4月19日

- 招标人须知

一、招标文件的适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件所述维修改造项目及与之相关的招标投标。

二、招标人

遵义市中医院

三、投标人

1.本次招标要求投标人具有中国法人资格和独立承担民事责任的能力；

2.承诺遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3.具有履行合同的能力、资格和良好的履行合同的记录；

4.良好的资金、财务状况；

5.维修改造项目的质量符合国家规定的相应技术标准和环保标准；

6.必须是最终与招标人签署维修合同的负责人；

7.必须以招标人指定的方式取得本招标文件，按照招标的规定编制并提交投标文件。否则，其投标将被拒绝；

8.满足本招标文件规定的其他资质要求；

9.本次招标不接受联合体投标。

四、投标文件

4.1投标文件组成

为保证投标书的规范性及统一性，投标人必须按规定的目录编写投标书。实际响应中如有必要，应由投标人对本目录未涉及的内容予以补充。投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表人印章。

- （1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）投标项目维保方案书及年度维保清单报价书

（5）投标方资格证明文件

资格证明文件（必需资料）：本次磋商要求申请人具备独立法人资格和有效的营业执照，具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，持有国家电监会派出机构颁发的四级及以上承装（修、试）电力设施许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（6）投标方情况介绍

（7）售后服务承诺书

（8）服务响应承诺书

（9）施工安全承诺书

（10）投标人认为需提供的其他证明资料

4.2投标文件的密封和递交

（1）投标文件一式壹份，密封，文件内所有复印件必须盖鲜章，参加磋商单位无论是否中标投标文件一概不退（除项目设计效果图）。

（2）封袋上应写明参加磋商的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖单位鲜章。

（4）参加磋商单位未按上述规定提交的谈判响应文件其谈判响应文件将被拒绝。

（5）投标文件的修改和撤回

投标截止时间后投标文件不得修改。投标截止时间前投标方可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

4.3投标文件有下列情况之一者，将视为无效。

（1）投标文件未按规定密封盖章。

（2）谈判响应文件中，出现多个可选择性报价，且未书面声明以哪个报价为准。

（3）内容不全或字迹模糊，辨认不清。

（4）磋商开始时间以后送达的谈判响应文件。

五、投标细则

5.1参加投标要求

（1）参加磋商的投标方的法定代表人或其授权委托代理人应准时出席谈判现场，开始时间后到场的不予参加磋商。

（2）参加磋商单位代表须按招标方主持人规定的程序配合磋商，如有任何影响磋商活动的行为，取消其资格。

（3）磋商小组将与参加磋商的单位分别进行磋商，并对磋商单位递交的磋商响应文件进行审核，磋商的任何一方不得将其他单位的技术资料、价格或其他信息透露给有利害关系的人和单位。磋商单位应针对竞争性磋商小组的现场质询作出相应的书面承诺，在完全满足招标单位要求的基础上作出最终价格承诺。

5.2投标报价

（1）所有投标报价均以人民币为计量单位。投标人分别标明本招标文件内各项目的人民币单价及总价。

（2）投标报价为含税价，无管理费。

（3）最低报价不能作为中标的保证。

（4）在招标人与中标人签订合同的有效期内，如招标人有未列入本次招标的项目，中标人承诺将参照已中标的类似或较接近项目种类，与招标人协商确定单价，单价不能高于市场价。

（5）本次投标报价为该项目的单年度费用（该费用包含年度内驻扎人员工资、设备巡检人工费、设备操作人工费、设备零配件单件在50元以下、单批次在200元以下的材料费等）。

5.3竞争性磋商终止

投标截止后，如投标方少于3个，招标人有权终止本次竞争性磋商。

六、开标评标

6.1招标人按招标文件规定的时间、地点开标评标。

6.2评标原则

（1）坚持“公开、公正、公平”的原则；

（2）严格按照招标文件的要求和条件进行评标；

（3）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

6.3评标的主要内容

（1）公司的资质

（2）投标维保项目方案及年度维保清单报价书

（3）已完成类似项目业绩表

（4）投标方认为有必要提供的其它材料

（5）维保质量目标保障及保证措施

（6）维保需求解决时限目标及保证措施

（7）评标小组认为其他需要评价的内容

6.4中标条件

（1）投标文件最大限度满足招标文件要求；

（2）投标价对需求方有利；

（3）具有良好的服务承诺和执行合同能力。

七、定标

7.1本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的维保商为第一中标候选人，如第一中标候选人弃标，依次类推，排名第二的为中标候选人。

竞争性磋商综合评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 15 | 服务方案： 供应商针对本项目的特点和要求制定一套完整的服务方案，主要内容包括巡视计划、巡视方式、日常维修、预防性试验、定期校验、数据统计分析监测、现场查勘等方面。优得10-15分，良得5-9分，一般得1-4分，差得0分。 | 提供服务方案（盖公章） |
|  |  | 15 | 应急事故方案： 供应商针对本项目的特点和要求制定一套完整的应急事故处理方案，优得10-15分，良得5-9分，一般得1-4分，差得0分。 | 提供应急事故方案（盖公章） |
|  |  | 10 | 本项目人员配置： 高压电气设备年度预防性试验人员总人数不得少于3人（含项目负责人），监管局颁发的高压电工证不得少于2人，持监管局颁发的进网作业许可证，专业是特种-高试、特种-电缆、特种-继电保护，分别不得少于1人，并提供公司2年内社保及工资表。全部满足得10分，否则不得分。 | 提供《高压电工操作证》或《电工进网许可证》（复印件盖公章） |
|  |  | 5 | 1、公司设立应急24小时服务电话3分。 2、 公司接到应急电话应在60分钟内赶到现场进行处理，承诺接到招标人故障抢修电话30分钟内赶至现场处理，得2分。 | 提供承诺函 |
|  |  | 5 | 应急设备配置清单试验工器具： 公司备有应急设备超过10 种得1分，超过15种得3分，超过30种得5分。最多得5分。 | 提供应急设备配置清单（盖公章） |
| 3 | 商务部分（20%） | 5 | 供应商入围2020至2022年之间遵义市主城区供电公司合格外协施工单位，得5分。 | 提供相关证明材料 |
|  |  | 15 | 供应商2019年1月1日至今同类配电室运行维护业绩（维保期限不低于1年），有一个得3分，最高得15分。 | 以销售合同复印件为准。（原件备查） |

7.2遵义市中医院在定标前有权对投标人进行实地考察作为定标参考。

7.3招标人定标后，以书面形式通知中标，但不说明理由。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

7.4招标人不向落标的投标人退还投标文件。

八、签订合同

8.1中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

8.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

8.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

九、评标过程的保密性

9.1开标之后，直到授予中标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

9.2在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝或取消中标资料。

- 投标项目维保方案书及设备维护工程量清单

要求如下：

1.项目维保方案书

撰写详细的维保方案

2.报价明细

投标单位根据实际现场查勘、业主提供的图纸资料对设备的运行情况评估，对维护的技术人员成本的把控进行综合报价。（格式见附表）

| 遵义市中医院（新蒲院区、凤凰院区）配电设备维护工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10/250KVA-1250KVA以下 | 台 | 12 |  |
| 2 | 开关箱 |  | 台 | 4 |  |
| 3 | 高压柜 | KYN28 | 台 | 25 |  |
| 4 | 低压柜 |  | 台 | 101 |  |
| 5 | 直流屏 |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 高压电缆维护 | YJV22-8.7/15KV-（3*50-3*150） | 公里 | 2 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

第四章  投标文件格式

正本或副本

遵义市中医院高压配电设备维保项目竞争性磋商

投 标 文 件

投        标        人：   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日                  期：    年     月     日

目   录

- 投标函                                                     （ ）

二、法定代表人身份证明                                         （ ）

三、法定代表人授权委托书                                       （ ）

四、投标项目情况表                                             （ ）

五、投标方资格证明文件                                         （ ）

六、投标方情况介绍                                             （ ）

七、售后服务承诺书                                             （ ）

八、服务响应承诺书                                             （ ）

九、施工安全承诺书                                             （ ）

一、投  标  函

致：                      （招标人名称）

在详细审查、充分研究                 （项目名称）谈判文件的全部内容后，我方投标人依据招标人提供相关文件和招标项目的清单，根据实际情况进行报价，参加贵方组织的此次投标有关活动。如果我方中标，我方保证遵守招标文件的有关规定，忠实履行按招标文件规定买卖双方签订合同的责任和义务。

投        标        人：   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

二、法定代表人身份证明

招标人名称：

投标方性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：     ，系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投        标        人：   （盖单位章）

年    月    日

三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、谈判、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年    月    日

- 投标项目维保方案书及年度维保清单报价书

要求如下：

1.项目维保方案书

撰写详细的维保方案

2.报价明细

投标单位根据实际现场查勘、业主提供的图纸资料对设备的运行情况评估，对维护的技术人员成本的把控进行综合报价。（格式见附表）

| 遵义市中医院（新蒲院区、凤凰院区）配电设备年度维保报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10/250KVA-1250KVA以下 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2 | 开关箱 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 高压柜 | KYN28 | 台 | 25 |  |  |  |
| 4 | 低压柜 |  | 台 | 101 |  |  |  |
| 5 | 直流屏 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 高压电缆维护 | YJV22-8.7/15KV-（3*50-3*150） | 公里 | 2 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

五、投标方资格证明文件

六、投标方情况介绍

七、售后服务承诺书

八、服务响应承诺书

九、施工安全承诺书