## 网络质保及维护费用
附件二
遵义市中医院新蒲院区网络维保需求
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 价格（万元）
1 | 网络设备硬件质保 | 提供网络产品硬件一年质保服务，质保期间出现的设备故障免费维修。 | 年 | 1
2 | 网络设备运维服务 | 1. 提供7*24小时电话咨询服务； 2. 提供7*24小时技术支持服务，具体支持方式根据实际需要由甲乙双方共同协商选择，当协商意见出现分歧，以甲方要求的技术支持方式为准； 3. 接到甲方故障通知后，乙方应立即响应并在2小时内到达医院现场处理，保证系统在2小时内恢复正常。若确定是硬件问题，应在24小时内修复，无法在24小时内修复的，需提供合格合法的备机或备件供甲方使用。维修所产生的费用（含备用件和厂家服务）所有费用均由乙方承担。 4. 维保期间若甲方需要对涉及的硬件设备及系统进行调试，乙方须无条件为甲方提供技术支持。 5. 配合甲方对网络进行优化调整 6. 定期网络巡检，查找故障告警 | 年 | 1
总计 | （元）

## 网络设备清单
遵义市中医院新蒲院区网络维保清单
序号 | 系统类型 | 名称 | 品牌 | 型号 | 设备配置 | 单位 | 数量
1 | 软件系统 | 认证平台软件 | 城市热点 | DrCOM 2166 | 含软件维护，安全升级 | 套 | 1
2 |  | 无线控制器软件 | 上海诺基亚贝尔 | ESP | 含软件维护，安全升级 | 套 | 1
3 |  | 无源光网络网管软件 | 上海诺基亚贝尔 | 5571 PCC | 含软件维护，安全升级 | 套 | 1
4 | 硬件系统 | 防火墙 | 山石科技 | E2300 | 含设备，配套光模块 | 台 | 2
5 |  | 核心交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES3410 | 含机框，12端口万兆光业务板一块，48端口千兆电业务板一块，48端口千兆光业务板一块，配套光模块。 | 台 | 2
6 |  | 设备网核心交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES3406 | 含机框，4端口万兆光业务板一块，48端口千兆电业务板一块，配套光模块 | 台 | 1
7 |  | 视讯网核心交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES3406 | 含机框，4端口万兆光业务板一块，48端口千兆电业务板一块，配套光模块 | 台 | 1
8 |  | OLT | 上海诺基亚贝尔 | 7360 ISAM FX-16 | 含21英寸业务框1个，主控板2个，16端口GPON业务板15块，8端口XGSPON业务板1块，配套光模块，1600W交流转直流机架式通信电源2个 | 台 | 2
9 |  | 4GE+2POTS ONU | 上海诺基亚贝尔 | G-240G-E | 含设备 | 台 | 800
10 |  | 24FE+24POTS ONU | 上海诺基亚贝尔 | O-24240E-Q | 含设备 | 台 | 6
11 |  | 24FE ONU | 上海诺基亚贝尔 | O-00240E-Q | 含设备 | 台 | 40
12 |  | 8GE可扩展ONU | 上海诺基亚贝尔 | U-090CP-P | 含设备，配套光模块 | 台 | 27
13 |  | 16GEONU | 上海诺基亚贝尔 | U-00160CP-P | 含设备，配套光模块 | 台 | 124
14 |  | 设备网汇聚交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES2452GX | 含设备，配套光模块 | 台 | 4
15 |  | 24FE PoE接入交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES1528POE | 含设备，配套光模块 | 台 | 95
16 |  | 24FE 接入交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES1528 | 含设备，配套光模块 | 台 | 66
17 |  | 视讯网汇聚交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES2452GX | 含设备，配套光模块 | 台 | 3
18 |  | 视讯网24FE 接入交换机 | 上海诺基亚贝尔 | MES1528 | 含设备，配套光模块 | 台 | 72
19 |  | 8口交换机 | 上海诺基亚贝尔 | 室外8口POE交换机 | 含设备，配套光模块 | 台 | 16
20 |  | 双频吸顶式AP | 上海诺基亚贝尔 | OAW-AP1101-RW | 含设备 | 套 | 542
21 |  | 2:8分光器 | 上海诺基亚贝尔 | 2:8等比分光器（机架式） | 2:8等比分光器 | 个 | 54
22 |  | 2:32分光器 | 上海诺基亚贝尔 | 2:32等比分光器（机架式） | 2:32等比分光器 | 个 | 229