## Sheet1
附件一
遵义市中医院机房设备维保方案
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 金额（元）
2 | UPS主机 | eXM-80kva | 一、维保要求内容： 1、远程技术支持； 2、现场维修服务； 3、备件保障：包括设备所有零部件的更换等； 4、定期巡检：2次/台/年； 5、维护文档、维护分析报告； 6、现场操作指导培训。 二、技术、商务要求： 1.供应商须持有医院现用维谛设备厂家授权书、维谛UPS厂家高级工程师认证，维谛精密空调厂家高级工程师认证，维保人员具有相应资质且为乙方公司员工，并提供社保花名册； 2.供应商指定专人或联系方式，当甲方设备出现问题告知供应商时，及时予以处理，同时作好相关记录并跟踪处理结果直至完成； 3.维保期内保障甲方硬件设备的正常运行，对故障提供2小时内响应，提供7*24小时技术支持服务； 4.甲方设备发生故障时，修理产生的一切费用由乙方负责； 5.每年至少为甲方提供两次现场巡检维保服务，须对UPS主机、UPS电池、精密空调及机房动环监控进行巡检，并出具书面巡检报告及处理结果。 | 维谛 | 台/年 | 2 | 主机房UPS
3 |  | ITA2-20K |  | 维谛 | 台/年 | 1 | 灾备机房UPS
4 | 精密空调 | CR025RA（内机） LSF32-R3（外机） |  | 维谛 | 套/年 | 3 | 主机房空调
5 |  | DME12MCSR（内机） DMC12WT1（外机） |  | 维谛 | 套/年 | 1 | 灾备机房空调
6 | 蓄电池 | 12V/200AH |  | 维谛 | 支/年 | 68 | 主机房蓄电池
7 |  | 12V/100AH |  | 维谛 | 支/年 | 32 | 灾备机房蓄电池
8 | 动环监控系统 | SmartAisle |  | 维谛 | 套/年 | 1 | 主机房动环监控主机及所有控制器、传感器
9 |  | SmartRow |  | 维谛 | 套/年 | 1 | 灾备机房动环监控主机及所有控制器、传感器
10 | 合计（元） | （元）