现有或拟新增加的放射源和射线装置明细表

（一、放射源）

单位名称（公章）：

| 序号 | 核素 名称 | 出厂 日期 | 出厂活度 （贝可） | 标号 | 放射源编码 | 类别 | 装置名称 | 放射源具体位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作场所/生产线 | 经度 | 纬度 | 相对高度（米） |
| 一、现有放射源明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟新增加放射源明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现有或拟新增加的放射源和射线装置明细表

（二、射线装置）

单位名称（公章）：

| 序号 | 射线装置名称 | 规格 型号 | 射线 种类 | 类别 | 生产厂家 | 用途 | 射线装置具体位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作场所/生产线 | 经度 | 纬度 | 相对高度（米） |
| 三、现有射线装置明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机X射线断层扫描CT | Optima 660 | X射线 | III | GE | 放射诊断 | 凤凰院区住院楼一楼CT室 |  |  |  |
| 2 | 数字化X射线摄影DR | Digital Diagnsot | X射线 | III | 飞利浦 | 放射诊断 | 凤凰院区住院楼一楼DR检查室 |  |  |  |
| 3 | 口腔全景及头颅X射线 | RAYUG-3001311-E | X射线 | III | 三星 | 放射诊断 | 凤凰院区住院楼一楼影像科 |  |  |  |
| 4 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ-FD20 | X射线 | II | 飞利浦 | 放射诊断 | 凤凰院区医技楼一楼导管室 |  |  |  |
| 四、拟新增加射线装置明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动式平板C形臂X射线机 | PLX118F/a | X射线 | III | 南京爱普 | 放射诊断 | 新蒲院区防辐射手术间 |  |  |  |
| 2 | 双能X射线骨密度仪 | RAY PLUS | X射线 | III | 意大利 艾斯纳器械公司 | 放射诊断 | 新蒲院区医技楼一楼影像科 |  |  |  |
| 3 | 数字化透视摄影X射线数字胃肠 | DTP573 | X射线 | III | 深圳安健 | 放射诊断 | 新蒲院区医技楼一楼影像科 |  |  |  |
| 4 | 口腔曲面体层X射线机 | SS-X9010DPV0-2DE | X射线 | III | 合肥美亚光电技术 | 放射诊断 | 新蒲院区医技楼一楼影像科 |  |  |  |
| 5 | X射线计算机体层摄影16排CT | SOMATDM go.Nov0 | X射线 | III | 西门子 | 放射诊断 | 新蒲院区发热门诊CT室 |  |  |  |
| 6 | 医用X射线计算机断层扫描64排CT | Definition As | X射线 | III | 西门子 | 放射诊断 | 新蒲院区医技楼一楼影像科 |  |  |  |
| 7 | 数字化摄影X射线机DR | Optima XR 646HD | X射线 | III | GE | 放射诊断 | 新蒲院区医技楼一楼影像科 |  |  |  |
| 8 | 双能X射线骨密度测量仪 | EXA-3000 | X射线 | III | Osteosys Co.,Ltd（韩国） | 放射诊断 | 凤凰院区住院楼一楼骨密度室 |  |  |  |
| 9 | 移动C形臂X光机 | BV Endura | X射线 | III | 飞利浦 | 放射诊断 | 新蒲院区防辐射手术间 |  |  |  |
| 10 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ-FD20 | X射线 | II | 飞利浦 | 放射诊断 | 新蒲院区医技楼一楼影像科 |  |  |  |

非密封放射性核素明细表

（三、放射性同位素）

单位名称（公章）：

| 序号 | 核素类型 | 生产厂家 | 单位活度 （Bq） | 日等效最大操作量 （Bq） | 年最大等效操作量 （Bq） | 核素购买频次 （次/半年） | 用途 | 工作场所 | 工作场所具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |