遵义市中医院

关于凤凰院区数据中心维保招标项目公开询价公告
遵义市中医院数据中心设备因过保，为维护数据中心系统的正常运行，拟招标数据中心维保项目，特进行公开询价（询价截止时间2022年10月31日）。欢迎具备资质的厂、商参与，请将项目报价以电子形式发送到3313246708@qq.com邮箱（报价内容：设备名称、数量、维护参数、维护总价），询价期间不接受面谈，我院根据报名情况进行择优召开座谈会。
附件：凤凰院区数据中心维保清单
遵义市中医院

                                2022年10月25日

附件：凤凰院区数据中心维保清单
	序号
	设备名称
	数量
	维护要求
	单位
	维保单价

（元）

	1
	AN5516-01
	2
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件及整机更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	2
	AN5506-07/09
	100
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（电源、PON板）及整机维修更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	3
	ANM2000
	1
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

平台服务器备品备件（电池、电源、硬盘、内存）及网管平台整体更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	套
	

	4
	艾默生20KVA UPS 电源
	2
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	套
	

	5
	艾默生精密空调
	1
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	套
	

	6
	艾默生动力环境监控系统
	1
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	套
	

	7
	蓄电池
	2
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

电池组更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	组
	

	8
	S7706核心交换机
	2
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（三层交换机）及整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	9
	S5700交换机
	5
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件及整机维修更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	10
	华为防火墙
	
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（VPN设备）及整机维修更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	11
	深信服vpn
	2
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（VPN设备）及整机维修更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	12
	x3750服务器
	6
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（电池、硬盘、电源、内存）及整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	13
	NF5280M服务器
	2
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（电池、硬盘、电源、内存）及整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	14
	RH5885 V3服务器
	1
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（电池、硬盘、电源、内存）及整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	15
	EMC5300存储
	1
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件（电池、硬盘、电源、内存）及整机维修服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	套
	

	16
	网闸
	1
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

备品备件及整机维修更换服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	台
	

	17
	Vmware
	1
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

软件备份及灾后重建服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	套
	

	18
	数据库
	2
	提供月度定期巡检服务。

7*24 小时故障响应服务,普通故障（不影响实时生产的故障）在30分钟内电话响应，2日历日内清除故障；

一般故障（影响部分生产的故障）在30分钟内电话响应，1日历日内清除故障；

重要故障（影响核心生产的故障）在30分钟内电话响应，6小时内到达现场,12小时内清除故障。

软件备份及灾后重建服务。

特殊时段驻场服务。

技术报告服务。

技术培训咨询服务等。
	套
	

	维保总价：         元


