## Sheet1
遵义市中医院附件清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 是否收费 | 单价（根据单位提供报价） | 厂家（对应产品只能提供一个生产厂家）
1 | 一次性使用圈套器 | MTN-PFS-E-24/23 | 个 | 是 | 0
2 | （妇科专用）不锈钢腰子盘 | 190*115*25，浅型 | 把 | 否
3 | （妇科专用）不锈钢腰子盘 | 205*130*25，浅型 | 把 | 否
4 | （妇科专用）持针钳 | 160，直，粗针 | 把 | 否
5 | （妇科专用）海绵钳 | 250*8，弯有齿 | 把 | 否
6 | （妇科专用）海绵钳 | 250*10 弯有齿 | 把 | 否
7 | （妇科专用）海绵钳 | 250*10 弯 无齿 | 把 | 否
8 | （妇科专用）可重复使用导尿管 | F15 | 支 | 否
9 | （妇科专用）流产吸引头 | 5#，弯 | 把 | 否
10 | （妇科专用）流产吸引头 | 6#，弯 | 把 | 否
11 | （妇科专用）流产吸引头 | 7#，弯 | 把 | 否
12 | （妇科专用）流产吸引头 | 8#，弯 | 把 | 否
13 | （妇科专用）流产吸引头 | 9#，弯 | 把 | 否
14 | （妇科专用）手术刀柄 | 4# | 把 | 否
15 | （妇科专用）手术剪 | 180，直圆 | 把 | 否
16 | （妇科专用）手术剪 | 160，直尖 | 把 | 否
17 | （妇科专用）双翼阴道手术扩张器 | 105*34，可调试 | 把 | 否
18 | （妇科专用）阴道拉钩 | 180*32*100 | 把 | 否
19 | （妇科专用）阴道拉钩 | 220*24*110 | 把 | 否
20 | （妇科专用）阴道压板 | 260*30*25° | 把 | 否
21 | （妇科专用）阴道压板 | 250*30*35° | 把 | 否
22 | （妇科专用）止血钳 | 180，弯，半齿 | 把 | 否
23 | （妇科专用）止血钳 | 160，弯，半齿 | 把 | 否
24 | （妇科专用）止血钳 | 140，弯，半齿 | 把 | 否
25 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*4（4#），锐，环形，六方柄 | 把 | 否
26 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*5（5#），锐，环形，六方柄 | 把 | 否
27 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*7（7#），锐，环形， | 把 | 否
28 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*9（9#），锐，环形，六方柄 | 把 | 否
29 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*8（8#），锐，环形，六方柄 | 把 | 否
30 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*10（10#），锐，环形，六方柄 | 把 | 否
31 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*6（6#），锐，环形，六方柄 | 把 | 否
32 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*20（20#），锐，环形，六方柄 | 把 | 否
33 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*24（24#），锐，环形 | 把 | 否
34 | （妇科专用）子宫刮匙 | 280*14（14#），锐，环形 | 把 | 否
35 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 8#，尖圆头 | 支 | 否
36 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 8.5#，尖圆头 | 支 | 否
37 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 9#，尖圆头 | 支 | 否
38 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 9.5#，尖圆头 | 支 | 否
39 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 10#，尖圆头 | 支 | 否
40 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 10.5#，尖圆头 | 支 | 否
41 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 11#，尖圆头 | 支 | 否
42 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 11.5#，尖圆头 | 支 | 否
43 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 12#，尖圆头 | 支 | 否
44 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 3#，尖圆头 | 把 | 否
45 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 3.5#，尖圆头 | 把 | 否
46 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 4#，尖圆头 | 把 | 否
47 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 6#，尖圆头 | 把 | 否
48 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 5.5#，尖圆头 | 把 | 否
49 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 7.5#，尖圆头 | 把 | 否
50 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 4.5#，尖圆头 | 把 | 否
51 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 6.5#，尖圆头 | 把 | 否
52 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 7#，尖圆头 | 把 | 否
53 | （妇科专用）子宫颈扩张器 | 5#，尖圆头 | 把 | 否
54 | （妇科专用）子宫颈钳 | 250弯 3*4齿 | 把 | 否
55 | （妇科专用）子宫颈钳 | 250，2*3直 | 把 | 否
56 | （妇科专用）子宫探针 | 320*3，弯，带刻度，硬 | 把 | 否
57 | （妇科专用）子宫探针 | 280直，带刻度。柔性 | 把 | 否
58 | （妇科专用）组织镊 | 125,1*2钩 | 把 | 否
59 | （妇科专用）组织钳 | 200，直 | 把 | 否
60 | （腹腔镜器械）肠钳 | 双动10*300mm黄色 | 把 | 否
61 | （腹腔镜器械）持针钳 | 5*330mm | 把 | 否
62 | （腹腔镜器械）打结器 | A型5*330mm | 把 | 否
63 | （腹腔镜器械）电切镜（高频线） | DQ单极 | 条 | 否
64 | （腹腔镜器械）电切镜（高频线） | DQ双极 | 条 | 否
65 | （腹腔镜器械）妇产科用手术器械 | 子宫拔棒5*450mm | 支 | 否
66 | （腹腔镜器械）高频电钩 | 90°颈长3.5 5*330mm | 支 | 否
67 | （腹腔镜器械）高频电凝 | 5*330 | 把 | 否
68 | （腹腔镜器械）高频电凝 | 5*330mm冲吸器 | 把 | 否
69 | （腹腔镜器械）绝缘剪刀 | 双动5*330mm刀锋带齿弯剪刀 | 把 | 否
70 | （腹腔镜器械）绝缘有齿抓钳 | 双动5*330mm花生米式带锁无损伤抓钳 | 把 | 否
71 | （腹腔镜器械）绝缘组织分离钳 | 弯5*330长头 | 把 | 否
72 | （腹腔镜器械）绝缘组织分离钳 | 5*330mm双极双动绝缘旋转分离钳 | 把 | 否
73 | （腹腔镜器械）绝缘组织分离钳 | 5*330mm90° | 把 | 否
74 | （腹腔镜器械）气腹机硅橡胶管 | 8*12长3米 | 支 | 否
75 | （腹腔镜器械）气腹针 | 120mm | 支 | 否
76 | （腹腔镜器械）取石钳 | 10*330 | 把 | 否
77 | （腹腔镜器械）三通充水器 | 5*330mm | 把 | 否
78 | （腹腔镜器械）施夹钳（不带夹）） | 10*330mm哈巴狗抓钳 | 支 | 否
79 | （腹腔镜器械）钛夹钳 | 双动10*300mm黄色 | 把 | 否
80 | （腹腔镜器械）钛夹钳 | 单动10*330mm | 把 | 否
81 | （腹腔镜器械）钛夹钳 | 10*330mm配可吸收钛夹 | 把 | 否
82 | （腹腔镜器械）钛夹钳 | 双动10*300mm紫色 | 把 | 否
83 | （腹腔镜器械）微创手术用胆总管切开刀 | 5*330mm | 把 | 否
84 | （腹腔镜器械）胸腔穿刺器 | 5.5*95mm | 套 | 否
85 | （腹腔镜器械）胸腔穿刺器 | 10.5*95mm | 套 | 否
86 | （腹腔镜器械）胸腔穿刺器 | 12.5*120mm磁片式 | 套 | 否
87 | （腹腔镜器械）抓钳 | 10*330mm | 把 | 否
88 | （腹腔镜器械）转换器 | 10mm/5mm | 个 | 否
89 | （理疗用体表电极）导乐仪专用耗材 | DL-NTS | 片 | 否
90 | （理疗用体表电极）矩形电极片 | 45*45-B | 片 | 否
91 | （理疗用体表电极）矩形电极片 | 70*120-B | 片 | 否
92 | （理疗用体表电极）乳房电极片 | 55*160-B | 片 | 否
93 | （理疗用体表电极）椭圆形电极片 | 30*40 | 片 | 否
94 | （理疗用体表电极）圆形电极片 | 85-B | 片 | 否
95 | 1492V极速生物指示剂（供应室用） | 1492（24分钟） | 支 | 否
96 | 2%强化戊二醛消毒液 | 2500ml | 桶 | 否
97 | 3敷贴(透明敷料) | 9546HP 10*11.5cm | 片 | 是
98 | 3润滑剂 | 70600 | 桶 | 否
99 | 3丝绸布胶带 | 1538-1 2.5cm*9.1m(高强度) | 卷 | 否
100 | 3网纹易撕胶带 | 1527C-0 1.2cm*9.1m 24卷/盒 | 卷 | 否
101 | 压力蒸气灭菌包内化学指示卡 | 1250（高温） | 盒 | 否
102 | 压力蒸气灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 1243A | 片 | 否
103 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1250 250条/盒 | 盒 | 否
104 | 84消毒剂浓度测试纸 | L-1 | 本 | 否
105 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 否
106 | B-D测试包 | 1235LF | 个 | 否
107 | B-D实验包 | BY1342 | 个 | 否
108 | B液进水出内毒素滤芯（血透室用） | PV0504DS | 支 | 否
109 | CR弯盘 | 大 中号 | 个 | 否
110 | CR弯盘 | 大号 | 个 | 否
111 | CR有盖方盘 | 8寸 | 个 | 否
112 | PP过滤芯（烟雾净化机用）（3） | TD1000型 | 片 | 否
113 | T型架（供应室） | 常规 | 台 | 否
114 | ZA009RN气管扩张钳 | 150 弯型 三翼 | 把 | 否
115 | ZJ919R导引针 | 21F膀胱穿刺造瘘 | 把 | 否
116 | 艾尔碘(2%碘酊) | 500ml | 瓶 | 否
117 | 艾灸盒 | 竹单孔 | 个 | 否
118 | 艾灸盒 | 双孔 | 个 | 否
119 | 艾灸盒 | 六孔 | 个 | 否
120 | 艾灸烟雾净化器 | XY-202 | 台 | 否
121 | 拔罐器（抽气罐） | 1*12 | 套 | 否
122 | 白凡士林 | 500ml | 瓶 | 否
123 | 半月板钩ZQ722R | 180*40*12 | 把 | 否
124 | 鼻镜 | 28# | 把 | 否
125 | 鼻咬切钳 | 0度B2094 1 | 把 | 否
126 | 避孕套 | 10个/盒 | 盒 | 否
127 | 扁色刀 | 刀型 | 块 | 否
128 | 便携式吸痰器 | 7E-A型 | 台 | 否
129 | 便携式医用冷藏箱 | AKM-GB-30L/LCX | 台 | 否
130 | 标本运输袋 | 12*17 | 个 | 否
131 | 标准打包篮（带提手） | 450*350*100mm | 个 | 否
132 | 标准打包篮（带提手） | 340*250*100mm | 个 | 否
133 | 标准打包篮（带提手） | 480*250*70mm | 个 | 否
134 | 冰箱温度计 | HX790 | 个 | 否
135 | 冰箱温湿度计（电子探头） |  | 个 | 否
136 | 病理标本袋 | B型10.5*15cm | 个 | 否
137 | 病历车 | 40位 | 台 | 否
138 | 病历夹 | ABS双面 | 个 | 否
139 | 病人一览表 | 30/105位 | 台 | 否
140 | 玻璃火罐 | 1# | 个 | 否
141 | 玻璃火罐 | 2# | 个 | 否
142 | 玻璃火罐 | 3# | 个 | 否
143 | 玻璃火罐 | 4# | 个 | 否
144 | 玻璃火罐 | 5# | 个 | 否
145 | 玻纤过滤芯（烟雾净化机用）（4） | TD1000型 | 片 | 否
146 | 剥离器ZF195RN | 200*3，双头 | 把 | 否
147 | 不锈钢病历柜 | 60位 | 台 | 否
148 | 不锈钢服药杯药杯 | 50ml | 个 | 否
149 | 不锈钢换药碗 | 140 | 个 | 否
150 | 不锈钢轻便输液用车 | 415*480*1030 | 台 | 否
151 | 不锈钢输液架 | 移五爪带轮 | 个 | 否
152 | 不锈钢双杆托盘升降台 | III型720*530*950-1250 | 台 | 否
153 | 不锈钢压舌板 |  | 块 | 否
154 | 不锈钢腰盘 | 175*105*25 | 个 | 否
155 | 不锈钢腰盘 | 190*115*25 浅型 | 个 | 否
156 | 不锈钢腰盘 | 205*130*25 浅型 | 个 | 否
157 | 布腹带 | 大 中 小号 | 条 | 否
158 | 草本艾条 | 三年甲级 | 盒 | 否
159 | 拆线剪 | 14 | 把 | 否
160 | 拆线剪 | 16 | 把 | 否
161 | 产钳 | 230剖腹 | 把 | 否
162 | 产钳 | 350低位 | 把 | 否
163 | 肠钳 | 220弯，斜齿 | 把 | 否
164 | 肠钳 | φ5*330 | 支 | 否
165 | 超声波雾化器 | WH-2000 | 台 | 否
166 | 成人型气管切开插管 | ID 7.5mm | 支 | 是
167 | 持针钳 | 16cm 细(口腔科专用) | 把 | 否
168 | 持针钳 | 16cm粗针 | 把 | 否
169 | 持针钳 | 14cm粗针 | 把 | 否
170 | 持针钳 | 12.5cm | 把 | 否
171 | 持针钳 | 18cm 细针 | 把 | 否
172 | 持针钳 | 18cm 粗针 | 把 | 否
173 | 持针钳 | 160直，粗针，镶片0.5 | 把 | 否
174 | 持针钳 | 160直，细针，镶片0.3 | 把 | 否
175 | 持针钳 | 200直，粗针，镶片0.5 | 把 | 否
176 | 持针钳（粗针） | 20cm | 把 | 否
177 | 持针钳(手术室专用) | 标准 | 把 | 否
178 | 除锈剂 | 31025 2.5升/桶 | 桶 | 否
179 | 创口钩ZT399R | 210*35，三爪，钝，扁柄 | 把 | 否
180 | 创口钩ZT406R | 250*45*23，扁柄，三爪，钝，深部 | 把 | 否
181 | 创口钩ZT407R | 250*55*23，扁柄，三爪，钝，深部 | 把 | 否
182 | 创口钩ZT408R | 250*65*30，扁柄，三爪，钝，深部 | 把 | 否
183 | 大隐静脉剥离器 | 全规格3.5 5 .7. 9 | 套 | 否
184 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | MTN-BF-23/18-A-C-2 | 件 | 是
185 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | MTN-BF-23/23-A-C-2 | 件 | 是
186 | 带线缝合针(可吸收性外科缝合线) | 2-0(可吸收性圆针)8*24 | 包 | 是
187 | 带线缝合针(可吸收性外科缝合线) | 圆针 1# 10*28 | 包 | 是
188 | 带线缝合针（可吸收性外科缝线） | 3-0（角针）7*17 | 包 | 是
189 | 带线缝合针（可吸收性外科缝线） | 4-0（可吸收性角针）7*17 | 包 | 是
190 | 带针可吸收性外科缝线 | 4-0（角针） | 包 | 是
191 | 担架 | 铲式 | 副 | 否
192 | 担架-脊柱板（急诊科用） | 铲式 | 副 | 否
193 | 弹力绷带（优力舒） | 8cm*2.5m | 卷 | 是
194 | 弹性绷带 | 10cm*4.5m | 卷 | 是
195 | 弹性柔棉宽胶带 | 2733-75 | 卷 | 否
196 | 等离子体手术系统（等离子射频刀头） | EIC4845-01 | 支 | 是
197 | 等离子体手术系统（等离子射频刀头） | EIC5874-01 | 支 | 是
198 | 等渗冲洗液 | 3000ml/袋 | 袋 | 是
199 | 碘伏消毒液 | 60ml | 瓶 | 否
200 | 碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 | 否
201 | 碘伏医用手术薄膜 | A型45*45cm | 片 | 否
202 | 碘伏医用手术薄膜 | A型30*20cm | 片 | 否
203 | 电池 | zon4-1214(代谢科内分泌专用) | 颗 | 否
204 | 电池波谱治疗器发热盘 | 神灯专用 | 个 | 否
205 | 电动流产吸引器 | 7C | 台 | 否
206 | 电动吸引器 | 7A-23D | 台 | 否
207 | 电动吸引器 | YBDX-98-3 | 台 | 否
208 | 电针仪 | 6805-D | 台 | 否
209 | 电子体重秤（普） | SP1 | 套 | 否
210 | 电子血压计 | 上臂式 | 台 | 否
211 | 电子血压计 | 腕式6160 | 台 | 否
212 | 电子血压计袖带 | 单管 | 个 | 否
213 | 电子针疗仪 | SDZ-V型 | 台 | 否
214 | 电子针疗仪 | SDZ-IIB型 | 台 | 否
215 | 动脉压迫止血器 | YM-GU-1229型-股动脉压迫止血器 | 盒 | 是
216 | 多酶保湿液（泡沫） | 500ml | 瓶 | 否
217 | 额温枪(非接触式红外体温计) | HY-318型 | 个 | 否
218 | 二件式造口袋 | 10386肠道造口 | 个 | 是
219 | 二件式造口袋 | 10035底盘 | 个 | 是
220 | 二件式造口袋 | 11035底盘 | 个 | 是
221 | 防护面罩 | 专用 | 个 | 否
222 | 防褥疮充气床垫 | JHRD-D | 个 | 否
223 | 防水罩袍(透气型) | 小号 绿色 | 个 | 否
224 | 非吸收性外科缝合线 | 10-0短刃三角3/8弧 | 颗 | 是
225 | 非吸收性外科缝线-聚丙烯单丝缝合线 | 7-0圆针3/8*75 | 根 | 是
226 | 非吸收性外科缝线-聚丙烯单丝缝合线 | 4-0圆针VE-824 | 根 | 是
227 | 敷料镊 | 14cm | 把 | 否
228 | 敷料镊 | 16cm | 把 | 否
229 | 负压表（供氧系统阀门龙头-吸引调节阀（德标）） | XYQ-III-IX-03 | 套 | 否
230 | 负压表（医疗废液收集装置（国标）） | HS-FYSJ-I | 套 | 否
231 | 妇科检查床 | 150*70 | 张 | 否
232 | 腹壁拉钩 | 280，37*60/45*80空心柄，双 | 套 | 否
233 | 腹带 | S | 条 | 是
234 | 腹带 | M | 条 | 是
235 | 腹带 | L | 条 | 是
236 | 腹腔内窥镜手术器械-分离钳 | FQ型 | 把 | 否
237 | 腹腔内窥镜手术器械-绝缘剪刀 | FQ型 | 把 | 否
238 | 钙石灰（手术室） | B型 4.5kg | 桶 | 否
239 | 盖玻片 | 24*24 | 盒 | 否
240 | 盖玻片 | 24*40 | 盒 | 否
241 | 干湿温度计 |  | 个 | 否
242 | 钢丝穿引器ZQ1134R | 240*R30*60右弯，空心 | 把 | 否
243 | 钢丝穿引器ZQ1152R | 240*R30*50，直型，空心 | 把 | 否
244 | 钢丝穿引器ZQ1153R | 240*R30*60左弯，空心 | 把 | 否
245 | 钢丝穿引器ZQ1154R | 240*R22*45，左弯，空心 | 把 | 否
246 | 钢丝穿引器ZQ1159R | 大号 | 把 | 否
247 | 钢丝穿引器ZQ1160R | 小号 | 把 | 否
248 | 高频电刀负接板连接线 | MA2000 | 根 | 否
249 | 高频电钩 | 90° 颈长3.5 φ5*330cm | 支 | 否
250 | 高频手术电刀柄 | BC-4-S | 把 | 否
251 | 高频手术电极 | BG-4-S | 把 | 否
252 | 高频手术电极 | BG-8-S | 把 | 否
253 | 高频手术电极 | BG-10-S | 把 | 否
254 | 隔热垫 | 36mm*24mm*10mm | 片 | 否
255 | 隔热垫 | 35mm*26mm*10mm | 片 | 否
256 | 骨锤ZQ300R | 250/600g | 把 | 否
257 | 骨锤ZQ311R | 220/450g | 把 | 否
258 | 骨钩ZQ2019R | 200*34*24，T型 | 把 | 否
259 | 骨克丝钳（手术室） | ZK262R180偏口 | 把 | 否
260 | 骨膜剥离器ZQ693R | 220*8，弯，平刃 | 把 | 否
261 | 骨膜剥离器ZQ844R | 220*10，弯，平刃 | 把 | 否
262 | 骨牵引针 | 1.5*250 | 支 | 否
263 | 骨牵引针 | 1.8*250 | 支 | 否
264 | 骨牵引针 | 0.8*250 | 支 | 否
265 | 骨牵引针 | 1.0*250 | 支 | 否
266 | 骨牵引针 | 2.0*250 | 支 | 否
267 | 骨牵引针 | 3.0*250 | 支 | 否
268 | 骨牵引针 | 2.5*250 | 支 | 否
269 | 骨牵引针 | 3.5*250 | 支 | 否
270 | 骨牵引针 | 4.0*250 | 支 | 否
271 | 骨牵引针 | 4.5*250 | 支 | 否
272 | 骨撬ZT551R | 230*3，髋关节 | 把 | 否
273 | 骨撬ZT815R | 250*25，弯 | 件 | 否
274 | 骨凿ZQ373R | 240*8，直，平刃，六方柄 | 把 | 否
275 | 骨凿ZQ376R | 240*15，直，平刃，六方柄 | 把 | 否
276 | 骨折固定夹板 | JFGC-M胫腓骨成人中号 | 付 | 是
277 | 骨折固定夹板 | ZZGC-M桡骨下端成人中号 | 付 | 是
278 | 骨折固定夹板 | GCGC-M 股骨干成人中号 | 付 | 是
279 | 骨折固定夹板 | HGKC-M 肱骨干成人中号 | 付 | 是
280 | 固定式电池供电骨组织手术设备（磨钻） | BYZ-II | 把 | 否
281 | 刮痧板 | 高级塑料 | 块 | 否
282 | 刮痧板 | 牛角 | 块 | 否
283 | 刮痧板 | TRI-GSB-A-01 | 块 | 否
284 | 灌肠机一次性引导头 | CAC-2000 | 套 | 否
285 | 灌注管路（医用灌注泵） | JRG-1/JRG-1(A） | 根 | 否
286 | 罐注器 | 50ml | 支 | 否
287 | 硅胶呼吸气囊 | 儿童 | 个 | 否
288 | 辊轴取皮刀 | 刀片 配160mm取皮刀 | 盒 | 否
289 | 过敏原特异性lgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 24人份/盒 | 人份 | 否
290 | 过氧化氢低温等离子灭菌指示胶带 | 19mm*25m | 卷 | 否
291 | 过氧化氢低温等离子灭菌自含式生物指示剂 | 25支/盒 | 支 | 否
292 | 过氧化氢灭菌快速生物指示剂（低温等离子体） | 50支/盒 | 支 | 否
293 | 海绵钳 | 25cm普通弯有齿 | 把 | 否
294 | 海绵钳 | 25cm普通弯无齿 | 把 | 否
295 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 把 | 否
296 | 核酸检测手套 | 800*160*1.0 | 双 | 否
297 | 红外线灯保健仪（特定电磁波治疗器） | OH-LD（MH-LD-100W） | 台 | 否
298 | 呼吸机面罩 | AF531 M型 | 个 | 是
299 | 化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 否
300 | 黄铜刮痧板 | 标准 | 个 | 否
301 | 会阴剪 | 18cm右角弯圆头 | 把 | 否
302 | 活检针 | 14G(2 .0mm)*9cm（外科） | 包 | 是
303 | 活检针 | 18G(1.2mm)*15cm（肺病 | 包 | 是
304 | 活性炭过滤芯（烟雾净化机用）（5） | TD1000型 | 片 | 否
305 | 钬激光光纤 | 200um | 根 | 否
306 | 钬激光光纤 | 600um | 根 | 否
307 | 激活全血凝固时间测试仪配套试管 | MD-125 | 支 | 否
308 | 计时器 | BK-745 | 个 | 否
309 | 加温呼吸管路（老重症用） | H-180L | 套 | 是
310 | 甲状腺拉钩 | 大号1*2 | 套 | 否
311 | 甲状腺拉钩 | 95,10*20/10*29，一副 | 套 | 否
312 | 甲状腺拉钩 | 117,10*23/10*35 | 套 | 否
313 | 监护仪导联线 | 专用 | 套 | 否
314 | 监护仪血氧探头 | 专用 | 个 | 否
315 | 煎药袋 | 40*50 | 个 | 否
316 | 煎药袋 | 55*60 | 个 | 否
317 | 煎药袋 | 15*20 | 个 | 否
318 | 检查手套（乳胶手套） | 7.5 | 双 | 否
319 | 检查手套（乳胶手套） | 6.5 | 双 | 否
320 | 检查手套（乳胶手套） | 7# | 双 | 否
321 | 检查手套（一次性薄膜手套） | 中号 10包/盒 | 包 | 否
322 | 简易呼吸器 | 大（成人） | 个 | 否
323 | 截骨刀ZQ339R | 230*16，直，平刃，六角柄 | 把 | 否
324 | 截骨刀ZQ423R | 230*16，直，平刃，长方柄 | 把 | 否
325 | 经皮穿刺针（上颌） | 1.6*80 | 个 | 否
326 | 精密仪器盒（供应室） | 100*100*70mm | 台 | 否
327 | 九叶风艾灸排烟机 |  | 台 | 否
328 | 酒精灯 | 大125ml | 个 | 否
329 | 具塞三角烧瓶（检验科） | 500ml | 个 | 否
330 | 绝缘有齿抓钳 | φ5*330mm 胃抓钳 | 支 | 否
331 | 开脸器（眼科用） | 丝状 52*13.5 | 把 | 否
332 | 凯斯普低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂（供应室） | 140ml/瓶 | 瓶 | 否
333 | 凯斯普低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂（手术室） | 100ml/瓶 | 瓶 | 否
334 | 凯斯普过氧化氢低温等离子灭菌器自含式生物指示剂（手术室） | 嗜热脂肪杆菌 30支/盒 | 支 | 否
335 | 凯斯普化学指示胶带（手术室） | 400枚/卷 | 卷 | 否
336 | 凯斯普化学指示卡（手术室） | 250支/件 | 支 | 否
337 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋（供应室） | 250*80*1 | 卷 | 否
338 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋（供应室） | 150mm*80m*1卷 | 卷 | 否
339 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋（手术室） | 75mm*80m*1卷 | 卷 | 否
340 | 抗菌洗手液(易适康) | 500ml/瓶 | 瓶 | 否
341 | 抗菌医用敷料 | 10*15 | 片 | 是
342 | 可拆卸式输液盒 | 38*13*8.5 | 各 | 否
343 | 可吸收结扎夹 | J16 | 个 | 是
344 | 可吸收结扎夹 | J20 | 个 | 是
345 | 可吸收性外科缝线 | 2-0 | 支 | 是
346 | 可吸收性外科缝线 | 3-0 | 支 | 是
347 | 可吸收性外科缝线（带线缝合针） | 7-0角针 5*14 | 支 | 是
348 | 可吸收性外科缝线（带线缝合针） | 7-0圆针 5*14 | 支 | 是
349 | 可吸收性外科缝线（蛋白埋线） | 4-0（100支/盒） | 支 | 是
350 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白） | 0 | 根 | 是
351 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白） | 2-0 | 根 | 是
352 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白） | 3-0 | 根 | 是
353 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白） | 4-0 | 根 | 是
354 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白） | 5-0 | 根 | 是
355 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白） | 6-0 | 根 | 是
356 | 可吸收性外科缝线（外科用） | MDJ-4-0-20-05 单针 短刃三 | 支 | 是
357 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195 | 套 | 是
358 | 空气表（供氧系统阀门龙头-节流器（德标）） |  | 套 | 否
359 | 口腔开口器 | KQ-II型 | 把 | 否
360 | 叩诊锤 | 带刻度 | 把 | 否
361 | 快速高效多酶清洗液(3M) | 5L/桶 | 桶 | 否
362 | 快速生物指示剂（高温） | 50支/盒 | 支 | 否
363 | 扩张器 | 圆头(全规格) | 把 | 否
364 | 拉钩 | 200*13静脉 | 把 | 否
365 | 拉钩ZQ2017R | 220*22*42 | 把 | 否
366 | 徕卡819刀片 | 50片/盒 | 盒 | 否
367 | 阑尾肠钳 | 160*8，三角头 | 支 | 否
368 | 阑尾拉钩ZT021R | 205，钩17*22/17*38，双头 | 把 | 否
369 | 泪道冲洗针 | 小号 | 支 | 否
370 | 泪道探针（眼科用） | 5-6 | 把 | 否
371 | 泪道探针（眼科用） | 7-8 | 把 | 否
372 | 泪道探针（眼科用） | 9-10 | 把 | 否
373 | 泪道探针（眼科用） | 11-12 | 把 | 否
374 | 泪点扩张器（眼科用） | 95 中号 | 把 | 否
375 | 理疗电极片 | LGT-1200Z F5050C | 包 | 否
376 | 流动吸引头 | 6#,弯 | 把 | 否
377 | 流动吸引头 | 9#，弯 | 把 | 否
378 | 流动吸引头 | 5#，弯 | 把 | 否
379 | 流动吸引头 | 7#，弯 | 把 | 否
380 | 流动吸引头 | 8#，弯 | 把 | 否
381 | 轮椅车 | RM1 | 台 | 否
382 | 轮椅车 | SYIV100-RM-22 | 台 | 否
383 | 螺旋型鼻肠管 | CH10 145cm | 条 | 是
384 | 麻醉机和呼吸机用管路套组 | Y-I-1 | 支 | 是
385 | 脉搏血氧仪 | A310 | 台 | 否
386 | 脉搏血氧仪（儿科） | A320 | 台 | 否
387 | 脉枕 | 皮革 | 个 | 否
388 | 灭菌指示包装袋 | 150mm*200m | 卷 | 否
389 | 灭菌指示包装袋 | 200mm*200m | 卷 | 否
390 | 灭菌指示包装袋 | 100mm*200m | 卷 | 否
391 | 灭菌指示包装袋 | 75cm*200mm | 卷 | 否
392 | 灭菌指示包装袋 | 200cm*200cm | 卷 | 否
393 | 脑棉片 | I型2.5cm*8cm | 片 | 否
394 | 内窥镜软钳 | NJR型 | 把 | 否
395 | 尿杯 | 中号 | 包 | 否
396 | 镊子筒 | 中号 | 个 | 否
397 | 凝胶气囊止血鼻塞 | 550 | 个 | 是
398 | 凝胶气囊止血鼻塞 | 751单气囊 | 个 | 是
399 | 帕巾钳 | 160尖头 | 把 | 否
400 | 泡沫敷料 | 10*10cm | 片 | 是
401 | 泡沫敷料 | 12.5*12.5cm | 片 | 是
402 | 喷剂敷料(脂溢修复型) | 150ml | 盒 | 是
403 | 喷剂敷料(脂溢修复型) | 60ml | 盒 | 是
404 | 盆底肌肉康复器 | VET-E | 盒 | 否
405 | 皮肤针 | 单头 20支/盒 | 支 | 否
406 | 平板拉钩 | 大号 | 把 | 否
407 | 剖腹产切口钳 | 200直 | 把 | 否
408 | 气管插管 | 2.5 | 支 | 否
409 | 气管插管用导管光棒 | TK2020GB12 | 根 | 否
410 | 气管切开插管包（气管切开插管套件） | SCW-TRTP3 | 套 | 是
411 | 气管切开插管及附件 | PX-100/543/080 | 套 | 是
412 | 气管套管 | HKN型 7# | 个 | 是
413 | 气管套管 | HKN型 8# | 个 | 是
414 | 气管套管 | HKN型 9# | 个 | 是
415 | 气管套管 | HKN型 12# | 个 | 是
416 | 气管套管 | HKN型10 | 个 | 是
417 | 气管套管 | HKN型11 | 个 | 是
418 | 气管套管 | HKN型14 | 个 | 是
419 | 器械残胶去除剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 否
420 | 器械黄斑去除剂 | 5L | 桶 | 否
421 | 器械检查放大镜 | DX-XYQ | 台 | 否
422 | 前臂吊带 | 全规格 | 付 | 否
423 | 枪状镊（鼻用镊） | 14cm | 把 | 否
424 | 枪状镊（鼻用镊） | 20cm | 把 | 否
425 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 5mm | 套 | 是
426 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 10mm | 套 | 是
427 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 12mm | 套 | 是
428 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 5*2+10 | 套 | 是
429 | 揿针 | 0.25*1.3 | 盒 | 否
430 | 清洁刷 | JHY-CB-06-180-C | 把 | 否
431 | 清洁刷(水汽道刷) | JHY-CB-E | 把 | 否
432 | 清洗润滑剂 | FLC905 | 瓶 | 否
433 | 取材刀柄 | 9# | 把 | 否
434 | 染缸（标本瓶） | 90*180 | 个 | 否
435 | 人工呼吸急救苏醒球套组（成人） | 成人ENT-1001 | 套 | 否
436 | 人工呼吸急救苏醒球套组（儿童） | 儿童 | 套 | 否
437 | 软水盐 | 10公斤/袋 | 袋 | 否
438 | 软组织活检针（外科用） | SPN2302 Spinal, 23G | 包 | 是
439 | 瑞泰奇牌泡腾消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 | 否
440 | 润滑剂 | FLC9030 | 瓶 | 否
441 | 三菱针 | 1.6 | 支 | 否
442 | 扫床刷 | 中号 | 把 | 否
443 | 纱布绷带 | 8*600 | 个 | 否
444 | 纱布绷带（无菌） | 8*600 | 个 | 否
445 | 伤口护理软膏 | 15g/2103 | 片 | 是
446 | 舌钳 | 圆头型：170mm | 把 | 否
447 | 舌钳 | 16.5cm直 | 把 | 否
448 | 生理盐水电缆线 | WAO0014A | 根 | 否
449 | 生物安全运输箱 | SK-8YSC | 套 | 否
450 | 生物安全运输箱 | SK-13YSC | 套 | 否
451 | 实芯探针 | 1*605mm | 根 | 否
452 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 否
453 | 手术刀柄 | 7# | 把 | 否
454 | 手术反光灯 | 不绣钢 | 台 | 否
455 | 手术剪 | 16cm(直尖) | 把 | 否
456 | 手术剪 | 16cm(弯尖) | 把 | 否
457 | 手术剪 | 14cm(弯尖) | 把 | 否
458 | 手术剪 | 14cm(直尖) | 把 | 否
459 | 手术剪 | 140直尖，特快型 | 把 | 否
460 | 手术切口保护隔离器 | F5、F6、F7、F8、F9、F10 | 个 | 是
461 | 手术头架 | HXY-TJ-001 | 台 | 否
462 | 输尿管镜取石钳 | F5*60vm | 把 | 否
463 | 输液加压袋 | 3000ml | 个 | 否
464 | 输液夹 | GRS | 个 | 否
465 | 输液输血加压袋 | SJ-YLD-005 500ML | 个 | 否
466 | 双头腹部拉钩 | 中号 | 把 | 否
467 | 双氧水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 否
468 | 双翼阴道扩张器 | 95*34 | 把 | 否
469 | 双翼阴道扩张器 | 92*34可调式 | 把 | 否
470 | 水胶体敷料 | 标准型10*10cm 20403 | 片 | 是
471 | 水胶体敷料 | 薄型10*10cm 20412 | 片 | 是
472 | 水胶体敷料 | 10*10cm | 片 | 是
473 | 水凝胶伤口敷料 | 15g | 盒 | 是
474 | 水温计 | 玻璃 | 支 | 否
475 | 水洗棉（烟雾净化机用）（1） | TD1000型 | 片 | 否
476 | 水银体温计 | 玻璃三角棒式 | 支 | 否
477 | 速干手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 否
478 | 塑料量杯 | 250ml | 个 | 否
479 | 塑料量杯 | 500ml | 个 | 否
480 | 塑料量杯 | 1000ml | 个 | 否
481 | 塑料量杯 | 100ml | 个 | 否
482 | 塑料量杯 | 2000ml | 个 | 否
483 | 塑料量杯 | 5000ml | 个 | 否
484 | 塑料量杯 | 25ml | 个 | 否
485 | 随弃式导电粘胶中性电极板 | JD-C单片 25片/盒成人 | 片 | 否
486 | 随弃式导电粘胶中性电极板 | JD-E单片 25片/盒儿童 | 片 | 否
487 | 羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液（术尔泰） | 50ml | 瓶 | 是
488 | 胎监打印纸 | 152*90-150P | 本 | 否
489 | 台式血压计（水银） | 台式C | 台 | 否
490 | 特定电池波谱治疗器(神灯) | LY-607A | 台 | 否
491 | 特定电磁波治疗器（TDP灯） | CQ-29P | 台 | 否
492 | 体表导管固定装置 | C型-01 | 片 | 是
493 | 体表给药器 | 纳晶针头 | 支 | 否
494 | 体外引流系统 | 颅脑外引流系统 A+C | 套 | 是
495 | 体外引流系统 | 腰大池持续外引流系统B+C+D | 套 | 是
496 | 听诊器 | 插入式单用(A型) | 个 | 否
497 | 同轴引导活检针 | 15G(1.8mm)*11.8cm | 包 | 是
498 | 瞳孔笔 |  | 支 | 否
499 | 透明敷料（留置针用） | 1624WCN | 片 | 是
500 | 托盘 | 40cm*30cm | 个 | 否
501 | 托盘 | 50cm*35cm | 个 | 否
502 | 脱脂纱布块（腔镜纱布块） | 3*14*4 | 块 | 否
503 | 脱脂纱布块（无菌装） | 8*10*8 150片/包（单片装） | 包 | 否
504 | 王不留行子耳贴 | E-S | 盒 | 否
505 | 微孔滤芯（血透室用） | WK2010DS | 支 | 否
506 | 微孔滤芯（血透室用） | WK2002DS | 支 | 否
507 | 微孔滤芯（血透室用） | WK2001DS | 支 | 否
508 | 微孔滤芯（血透室用） | WK0502DS | 支 | 否
509 | 微孔滤芯（血透室用） | DP2050DS | 支 | 否
510 | 胃窗声学造影剂 | 48g/袋 | 袋 | 是
511 | 温度计消毒盒（黄色） | 二合一 24*16*6 | 个 | 否
512 | 温度计消毒盒（蓝盖+黄盖+黄底） | 二合一 24*16*6 | 个 | 否
513 | 温度计消毒盒（蓝盖+黄盖+蓝底） | 二合一 24*16*6 | 个 | 否
514 | 温度计消毒盒（蓝色） | 二合一 24*16*6 | 个 | 否
515 | 无纺布（低温） | 60*60cm/张 1000张/件 | 件 | 否
516 | 无纺布（低温） | 100*100cm/张 500张/件 | 件 | 否
517 | 无纺布（低温） | 120*120cm/张 500张/件 | 件 | 否
518 | 无盖方盘 | 36*27小号 | 个 | 否
519 | 无盖方盘 | 45*35大号 | 个 | 否
520 | 无菌保护套（C臂机套） | 80*70CM | 个 | 否
521 | 无菌刀片 | 15# | 盒 | 否
522 | 无菌敷贴 | D-B1 导管固定敷料3.5*9cm | 片 | 否
523 | 无菌敷贴 | B型 10*12cm | 片 | 否
524 | 无菌柔性气管插管(有囊) | 7.5(普通型) | 根 | 否
525 | 无菌手术刀片 | 11# | 盒 | 否
526 | 无菌手术刀片 | 23# | 盒 | 否
527 | 无菌手术刀片 | 12#(口腔科专用) | 片 | 否
528 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 10*28 | 支 | 是
529 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 8*24 | 支 | 是
530 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 12*20 | 支 | 是
531 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 6*24 | 支 | 是
532 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 6*14 | 支 | 是
533 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 6*28 | 支 | 是
534 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 7*17 | 支 | 是
535 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 7*28 | 支 | 是
536 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 5*14 | 支 | 是
537 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 8*20 | 支 | 是
538 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 9*28 | 支 | 是
539 | 无菌医用缝合针（角针） | 1/2 5*12 | 支 | 是
540 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 8*20 | 支 | 是
541 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 9*28 | 支 | 是
542 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 8*24 | 支 | 是
543 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 12*20 | 支 | 是
544 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/26*24 | 支 | 是
545 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 5*14 | 支 | 是
546 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 6*14 | 支 | 是
547 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 6*28 | 支 | 是
548 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 7*17 | 支 | 是
549 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 7*28 | 支 | 是
550 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 5*12 | 支 | 是
551 | 无菌医用缝合针（圆针） | 1/2 12*28 | 支 | 是
552 | 无菌婴儿护脐 | 8cm*40cm | 片 | 否
553 | 无囊气管插管 | 3.0 | 支 | 否
554 | 无囊气管插管 | 3.5 | 支 | 否
555 | 戊二醛浓度指示卡L-2 | 30条/瓶 | 瓶 | 否
556 | 雾化吸入器 | C03 | 个 | 是
557 | 雾化吸入器 | YHRT-IIB06普通咬嘴式 | 套 | 是
558 | 雾化吸入器 | 7W-1(咬嘴型) | 套 | 是
559 | 雾化吸入器（面罩型） | YHRT-IIB06 | 套 | 是
560 | 雾化吸入器（面罩型） | YHRT-IIB06（儿童型） | 套 | 是
561 | 吸引头(耳鼻喉科用) | DZX 蓝色 长弯 | 个 | 是
562 | 吸引头(耳鼻喉科用) | DZX 白色短 | 个 | 是
563 | 吸油棉（烟雾净化机用）（2） | TD1000型 | 片 | 否
564 | 膝状镊 | 11cm | 把 | 否
565 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 否
566 | 显微持针钳（眼科用） | 16*0.8 直型 | 把 | 否
567 | 显微剪 | 125直窄 | 把 | 否
568 | 显微剪 | 125弯窄 | 把 | 否
569 | 显微剪 | 160 弯 簧式 | 把 | 否
570 | 显微镊 | 180*0.3直型，平台，圆柄 | 把 | 否
571 | 显微镊 | 140*0.3弯型 | 把 | 否
572 | 显微镊(眼科用） | 160*0.4 直型 园柄 | 把 | 否
573 | 显微镊（眼科用） | 160*1.2 直型 1*2凹凸齿 园柄 | 把 | 否
574 | 显微止血夹 | 30 结合式 | 把 | 否
575 | 显微止血夹 | 40 直 结合式 | 把 | 否
576 | 小针刀 | 0.6*50(100支/盒) | 支 | 否
577 | 小针刀 | 0.4*40(100支/盒） | 支 | 否
578 | 小针刀 | 0.4*60（100支/盒） | 支 | 否
579 | 小针刀 | 1.0*80（100支/盒） | 支 | 是
580 | 小针刀 | 0.35*25（100支/盒） | 支 | 是
581 | 小针刀 | 0.35*40（100支/盒） | 支 | 是
582 | 小针刀 | 0.35*75 100支/盒） | 支 | 是
583 | 心电电极 | RT34 | 片 | 否
584 | 心电图纸 | 210*140（日本光电） | 本 | 否
585 | 新华牌121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃ 200片/盒 | 盒 | 否
586 | 新华牌132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡（供应室专用） | 132 | 盒 | 否
587 | 新华牌B-D实验真空测试图 | 40张/盒 | 盒 | 否
588 | 新华牌封口测试纸 | 100片/盒(低温) | 盒 | 否
589 | 新华牌封口测试纸 | 100片/盒(高温) | 盒 | 否
590 | 新华牌压力蒸汽灭菌标准生物测试包（供应室专用） | BP1321 | 盒 | 否
591 | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 25mm*100mm | 片 | 否
592 | 新华牌压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 50mm*22mm 200片/包 | 片 | 否
593 | 新器械润滑保护剂 | 5L | 桶 | 否
594 | 血管造影手术包（脑病科） | 定制 | 包 | 否
595 | 血浆分离器及配套管路 | TPE2000 | 套 | 否
596 | 血压计（儿童水银） | 儿童 | 台 | 否
597 | 血压计袖带（水银） | 双管 | 个 | 否
598 | 血氧传感器探头 | SH4 | 个 | 否
599 | 压肠板 | 30cm板式 | 块 | 否
600 | 压肠板 | 300直板 | 块 | 否
601 | 压力表 | Y-100 | 个 | 否
602 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签（77*50单层） | 77*50单层 | 卷 | 否
603 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签（77*60双层）） | 77*60双层 | 卷 | 否
604 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 慢速 | 支 | 否
605 | 牙科丁字开口器 | 13cm | 把 | 否
606 | 眼科剪 | 10cm | 把 | 否
607 | 眼科镊 | 10cm | 把 | 否
608 | 眼用测量规（眼科用） | 0-20 弯 | 把 | 否
609 | 凝血反应杯 | 7200T | 箱 | 否
610 | 眼用剪 | 10cm弯头 | 把 | 否
611 | 眼用剪 | 100直尖 | 把 | 否
612 | 眼用剪 | 100弯尖 | 把 | 否
613 | 验光镜片箱 | 226型 | 个 | 否
614 | 氧气袋 | HO2 | 个 | 否
615 | 氧气袋 | 72*45cm | 个 | 否
616 | 氧气流量表 | 浮标式 | 套 | 否
617 | 氧气流量表（供氧系统氧气吸入器（德标）） | SH-1-IX | 套 | 否
618 | 氧气面罩(呼吸机专用) | 成人 | 个 | 否
619 | 咬骨钳 | 240*2*20°弯头 双关节 | 把 | 否
620 | 咬骨钳ZK568R | 180*2*38°，弯头，双关节 | 把 | 否
621 | 咬骨钳ZK569R | 180*2*20°，弯头，双关节 | 把 | 否
622 | 咬骨钳ZK600R | 220*5*20°，弯头，双关节 | 把 | 否
623 | 咬骨钳ZK604R | 220*5*38°，弯头，双关节 | 把 | 否
624 | 咬骨钳ZK653R | 180*4*20°，弯头，双关节 | 把 | 否
625 | 咬骨钳ZK687R | 160*3*38°，弯尖头，双关节 | 把 | 否
626 | 咬骨钳ZK770R | 200*4*20°，弯头，双关节 | 把 | 否
627 | 咬口 | I型 | 个 | 是
628 | 咬口 | III型 | 个 | 否
629 | 药棒 | 点穴棒 | 个 | 否
630 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 100人/份 | 套 | 否
631 | 液体敷料 | 60ml | 盒 | 是
632 | 液体石蜡 | 450ml | 瓶 | 否
633 | 液体石蜡 | 50ml*150瓶 | 瓶 | 否
634 | 一次使用鼻氧管（老重症用） | 加强加热湿化鼻氧管（A-2型） | 套 | 是
635 | 一次性半自动活检针 | A型 14G*100mm | 套 | 是
636 | 一次性半自动活检针 | A型 16G*160mm | 套 | 是
637 | 一次性半自动活检针 | A型 18G*160mm | 套 | 是
638 | 一次性肠道冲洗袋 | A型 1000ml | 只 | 是
639 | 一次性大便标本采集瓶 | 8ml | 个 | 否
640 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 90 | 个 | 否
641 | 一次性负压引流器 | A型(白色)1000ml | 个 | 是
642 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | QJ-40×475 C型 | 支 | 是
643 | 一次性硅胶胃管 | 18号 | 支 | 是
644 | 一次性硅胶胃管 | 24# | 支 | 是
645 | 一次性活检针 | QZDB型 | 套 | 是
646 | 一次性结扎夹 | KJ-JZJ04L大号 | 枚 | 是
647 | 一次性结扎夹 | KJ-JZJ04XL加大号 | 枚 | 是
648 | 一次性结扎夹 | KJ-JZJ02L | 枚 | 是
649 | 一次性结扎夹 | KJ-JZJ02XL | 枚 | 是
650 | 一次性结扎夹 | KJ-JZJ04ML中大号 | 枚 | 是
651 | 一次性静脉采血针 | 0.7*18TW | 支 | 否
652 | 一次性埋线针 | 0.7 | 支 | 是
653 | 一次性帽子(医用帽) | B型 | 包 | 否
654 | 一次性脑电传感器 | 186-0106 | 个 | 是
655 | 一次性内镜用注射针 | VDK-IN-23-180-2504-A | 根 | 是
656 | 一次性清创缝合包 | A型 请创缝合型 | 个 | 否
657 | 一次性清创缝合包 | B型 清创换药型 | 个 | 否
658 | 一次性使用J型导管套装（双J管） | Fr6 | 套 | 是
659 | 一次性使用T型胆道引流管 | 16Fr | 根 | 是
660 | 一次性使用T型胆道引流管 | 18Fr | 根 | 是
661 | 一次性使用T型胆道引流管 | 20Fr | 根 | 是
662 | 一次性使用T型胆道引流管 | 22Fr | 根 | 是
663 | 一次性使用T型胆道引流管 | 14Fr | 根 | 是
664 | 一次性使用备皮刀 | 双面刀 | 把 | 否
665 | 一次性使用被套 | 90*110 | 条 | 否
666 | 一次性使用鼻胃肠管 | 12Fr | 支 | 是
667 | 一次性使用鼻咽通气道 | 6.5 | 支 | 是
668 | 一次性使用鼻咽通气道 | 7 | 支 | 是
669 | 一次性使用鼻咽通气道 | 7.5 | 支 | 是
670 | 一次性使用鼻氧管（配SV300呼吸机） | 加强加热湿化（A-2型） | 支 | 是
671 | 一次性使用鼻氧管（输氧管） | 双鼻架 | 支 | 是
672 | 一次性使用避光配药注射器(带针) | 50ml 50支/盒 (中头式) | 支 | 是
673 | 一次性使用避光输液器(带针) | 0.7mm P-P型 | 套 | 是
674 | 一次性使用避光输液延长管 | LB-4-1500 | 套 | 是
675 | 一次性使用标本杯 | 40ml痰杯(40个/包) | 个 | 否
676 | 一次性使用标本容器（尿沉渣管） | 螺口（12ml） | 支 | 否
677 | 一次性使用不粘双极电凝镊 | BZN-Q-B-D（0.9×190） | 把 | 是
678 | 一次性使用冲洗管 | Ⅱ型 | 套 | 是
679 | 一次性使用储液盒（手术室专用） | C3-150 | 只 | 是
680 | 一次性使用穿刺针 | CCZD型 | 支 | 是
681 | 一次性使用胆道引流导管 | A型 3.33mm（10Fr） | 套 | 是
682 | 一次性使用胆道引流导管 | A型 4.0mm（12Fr） | 套 | 是
683 | 一次性使用胆道引流导管 | A型 4.67mm（14Fr） | 套 | 是
684 | 一次性使用导尿管 | 18#(三腔直型） | 支 | 是
685 | 一次性使用导尿管 | 22F(三腔直型) | 支 | 是
686 | 一次性使用导尿管 | 24F(三腔直型) | 支 | 是
687 | 一次性使用导尿管 | 20F(三腔直型) | 支 | 是
688 | 一次性使用电圈套器 | VDK-SD-23-230-25-A1 | 个 | 是
689 | 一次性使用电圈套器 | VDK-SD-23-180-15-A1 | 个 | 是
690 | 一次性使用浮针 | 中号 | 支 | 否
691 | 一次性使用浮针 | 小号 | 支 | 否
692 | 一次性使用负压引流（吸引）接管 | VSD-B-2-15*10*1 | 只 | 是
693 | 一次性使用腹壁吻合器 | ANONG-FB120 | 支 | 是
694 | 一次性使用腹腔穿刺包 | 12# | 包 | 是
695 | 一次性使用肝素帽 | GSM-Z 50/支 | 支 | 是
696 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 单路连接管（介入） | 根 | 否
697 | 一次性使用高压造影注射器及附件(介入用） | 200ml | 支 | 是
698 | 一次性使用高压造影注射器及附件（影像科用） | CM-200/200 | 套 | 否
699 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 16# | 包 | 是
700 | 一次性使用硅胶导尿管 | 16号(三腔) | 支 | 是
701 | 一次性使用硅橡胶引流球 | 200ML | 个 | 是
702 | 一次性使用喉罩 | 1# | 支 | 是
703 | 一次性使用喉罩 | 1.5# | 支 | 是
704 | 一次性使用喉罩 | 2# | 支 | 是
705 | 一次性使用喉罩 | 2.5# | 支 | 是
706 | 一次性使用喉罩 | 3# | 支 | 是
707 | 一次性使用喉罩 | 4# | 支 | 是
708 | 一次性使用呼吸过滤器 | 直型 80个/件 | 个 | 是
709 | 一次性使用呼吸过滤器 | 普通型 | 个 | 是
710 | 一次性使用呼吸回路和接头 | 基本型 | 个 | 否
711 | 一次性使用呼吸回路套装 | 自动增温加湿器 | 套 | 是
712 | 一次性使用呼吸机管路 | EM05-112有创型 | 套 | 是
713 | 一次性使用呼吸机管路 | EM05-115无创型 | 套 | 是
714 | 一次性使用换药盒 | 腰盒 | 个 | 否
715 | 一次性使用换药碗（肺病科用） | 9.5cm*4cm（1500个/件） | 个 | 否
716 | 一次性使用活检针 | 16ga*15cm 370-1580-01 | 包 | 是
717 | 一次性使用活体取样钳 | VDK-FB-23-180-O-O-B1 | 把 | 是
718 | 一次性使用活体取样钳（肺病科用） | JHY-FB-18-105-O-O | 把 | 是
719 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFA-2.4*1800 | 把 | 否
720 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFA-2.4*2300 | 把 | 是
721 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | PB-4Fr-1-C-H 65cm | 套 | 是
722 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | PB-3Fr-1-A 30cm | 套 | 是
723 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 5μm-TJSZK-1-0.7x25 | 支 | 是
724 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55mm | 支 | 是
725 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7mm | 支 | 是
726 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 3000ML | 个 | 是
727 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 4000MLVN-4000 D-2 | 个 | 是
728 | 一次性使用口咽通气道 | 成人型3# | 个 | 是
729 | 一次性使用连接管 | T型连接管(TLI)1.4*120 | 支 | 否
730 | 一次性使用连接管 | 静脉连接管(VL) | 支 | 是
731 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/S II | 包 | 是
732 | 一次性使用麻醉面罩 | 新生儿 成人 | 个 | 是
733 | 一次性使用麻醉面罩 | M5(可充气) | 个 | 是
734 | 一次性使用麻醉面罩 | M3(可充气) | 个 | 是
735 | 一次性使用麻醉面罩 | M4(可充气) | 个 | 是
736 | 一次性使用麻醉面罩 | M2(可充气) | 个 | 是
737 | 一次性使用麻醉面罩 | M1(可充气) | 个 | 是
738 | 一次性使用麻醉用针 | AN-S 0.7*90 | 支 | 是
739 | 一次性使用棉垫 | 3*5 | 包 | 否
740 | 一次性使用棉纱垫（带显影） | II型 长25cm,宽40cm，层数2层 | 块 | 否
741 | 一次性使用棉纱垫（耳鼻喉科用） | I型 3*10mm （400片/包） | 包 | 否
742 | 一次性使用棉纱垫（手术室） | III型，长25cm，宽40m（加棉型） | 块 | 否
743 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5有粉表面 | 副 | 否
744 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5有粉表面 | 副 | 否
745 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# 有粉表面 | 副 | 否
746 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# 有粉表面 | 副 | 否
747 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# 有粉表面 | 副 | 否
748 | 一次性使用配药注射器 | 10ml-0.7mm | 支 | 是
749 | 一次性使用配药注射器（配药用20ml） | 20ml-1.6mm侧孔针 | 支 | 是
750 | 一次性使用配药注射器（配药用30ml） | 30ml-1.6*32mm | 支 | 是
751 | 一次性使用配药注射器（配药用50ml） | 50ml-1.6mm | 支 | 是
752 | 一次性使用气管插管 | 6.0 加强型 | 支 | 否
753 | 一次性使用气管插管 | 7.0 加强型 | 支 | 否
754 | 一次性使用气管插管 | 7.0# 普通型 | 支 | 否
755 | 一次性使用气管插管 | 6.5 加强型 | 支 | 否
756 | 一次性使用气管插管 | SJ-I-7.0 | 支 | 是
757 | 一次性使用气管插管 | SJ-I-7.5 | 支 | 是
758 | 一次性使用气管插管 | SJ-I-6.5 | 支 | 是
759 | 一次性使用气管插管 | SJ-II-6.5 | 支 | 是
760 | 一次性使用气管插管 | SJ-II-7.0 | 支 | 是
761 | 一次性使用气管插管 | SJ-II-7.5 | 支 | 是
762 | 一次性使用气管插管 | SJ-I-8.0 | 支 | 是
763 | 一次性使用气管插管 | 7.5# 加强型 | 支 | 否
764 | 一次性使用气管插管 | SJ-IW-2.5 | 支 | 是
765 | 一次性使用气管插管 | SJ-IW-3.0 | 支 | 是
766 | 一次性使用气管插管 | SJ-IW-3.5 | 支 | 是
767 | 一次性使用气管插管 | SJ-IW-4.0 | 支 | 是
768 | 一次性使用气管插管 | 5.5 加强型 | 支 | 否
769 | 一次性使用气管插管 | 4.5 加强型 | 支 | 否
770 | 一次性使用气管插管 | 2.5 加强型 | 支 | 否
771 | 一次性使用气管插管 | 3 加强型 | 支 | 否
772 | 一次性使用气管插管 | 3.5 加强型 | 支 | 否
773 | 一次性使用气管插管 | 4 加强型 | 支 | 否
774 | 一次性使用气管插管 | 5 加强型 | 支 | 否
775 | 一次性使用气管插管 | 2.5 普通型 | 支 | 否
776 | 一次性使用气管插管 | 3 普通型 | 支 | 否
777 | 一次性使用气管插管 | 3.5 普通型 | 支 | 否
778 | 一次性使用气管插管 | 4 普通型 | 支 | 否
779 | 一次性使用气管插管 | 4.5 普通型 | 支 | 否
780 | 一次性使用气管插管 | 5 普通型 | 支 | 否
781 | 一次性使用气管插管 | 5.5 普通型 | 支 | 否
782 | 一次性使用气管插管 | 6 普通型 | 支 | 否
783 | 一次性使用气管切开插管 | SJ-7.0 | 支 | 是
784 | 一次性使用气管切开插管 | SJ-7.5 | 支 | 否
785 | 一次性使用取石网篮 | JHY-BAS-18-70-15-S4- | 根 | 是
786 | 一次性使用全麻敷料包 | FL-Q H7#-6 | 套 | 否
787 | 一次性使用全麻敷料包 | FL-Q H7.5#-6 | 套 | 否
788 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | MM-BG5K-20 | 支 | 是
789 | 一次性使用乳胶导尿管 | 单腔18# | 个 | 是
790 | 一次性使用乳胶导尿管 | 单腔16# | 个 | 是
791 | 一次性使用乳胶导尿管 | 单腔20# | 个 | 是
792 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔14# | 个 | 是
793 | 一次性使用手术包 | I型 颈椎用 | 包 | 否
794 | 一次性使用手术单 | 150*120 | 张 | 否
795 | 一次性使用手术单 | 150*100 | 张 | 否
796 | 一次性使用手术单 | 200*100 | 张 | 否
797 | 一次性使用手术单 | 80*120 | 张 | 否
798 | 一次性使用手术单（床罩） | 1200mm*2200mm | 张 | 否
799 | 一次性使用输尿管导管 | 1.67mm（F5） | 支 | 是
800 | 一次性使用输尿管引导鞘 | 4.0mm(F12)L45 | 支 | 否
801 | 一次性使用输血器 | A型0.9mm | 套 | 是
802 | 一次性使用输血器 套装（疼痛科用） | TS-Ua | 个 | 是
803 | 一次性使用输氧面罩 | 大号 | 个 | 是
804 | 一次性使用输液接头 | 无针接头 | 个 | 是
805 | 一次性使用输液器 带针 | FPFA-1-0.7*25TWLB | 支 | 是
806 | 一次性使用输注泵 | 275ml | 个 | 否
807 | 一次性使用输注泵（镇痛泵） | 150ml | 套 | 是
808 | 一次性使用塑料血袋（疼痛科用） | S-200 | 个 | 是
809 | 一次性使用痰杯（带盖） | 40ml | 个 | 否
810 | 一次性使用痰液收集器 | 纤支镜型 25ml | 个 | 否
811 | 一次性使用条码腕带 | 正蓝/280*30(成人) | 盒 | 否
812 | 一次性使用条码腕带 | YJB1002(儿童) | 盒 | 否
813 | 一次性使用头皮夹 | 40颗 | 包 | 是
814 | 一次性使用外科口罩 | 17.5*9.5 | 个 | 否
815 | 一次性使用胃肠营养输送器 | E113M01 | 个 | 是
816 | 一次性使用胃管 | 16#5.3mm | 支 | 是
817 | 一次性使用胃管 | 2.7mm（6#） | 支 | 是
818 | 一次性使用胃管（儿科） | 2.7mm（8#） | 支 | 是
819 | 一次性使用胃管（急诊） | 9.42mm（F28） | 支 | 是
820 | 一次性使用无菌产包 | 订制 | 包 | 否
821 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45*10 | 支 | 是
822 | 一次性使用无菌导尿包 | A-H型16Fr（5.3mm） | 个 | 是
823 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔12Fr | 个 | 是
824 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔14Fr | 个 | 是
825 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔16Fr | 个 | 是
826 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔18Fr | 个 | 是
827 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔20Fr | 个 | 是
828 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔6Fr | 个 | 是
829 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔8Fr | 个 | 是
830 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔10Fr | 个 | 是
831 | 一次性使用无菌换药包 | A-15 | 包 | 是
832 | 一次性使用无菌肌电针 | Nr 10.1-38 | 支 | 是
833 | 一次性使用无菌菌状头导尿管 | 20号 | 支 | 是
834 | 一次性使用无菌菌状头导尿管 | 22号 | 支 | 是
835 | 一次性使用无菌菌状头导尿管 | 24号 | 支 | 是
836 | 一次性使用无菌菌状头导尿管 | 28号 | 支 | 是
837 | 一次性使用无菌菌状头导尿管 | 26号 | 支 | 是
838 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 2.5 | 支 | 是
839 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 3 | 支 | 是
840 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 3.5 | 支 | 是
841 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 4 | 支 | 是
842 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 4.5 | 支 | 是
843 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 5 | 支 | 是
844 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 5.5 | 支 | 是
845 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 6 | 支 | 是
846 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 6.5 | 支 | 是
847 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 7 | 支 | 是
848 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 7.5 | 支 | 是
849 | 一次性使用无菌气管插管（经鼻） | 8 | 支 | 是
850 | 一次性使用无菌手术包（髋关节专用） | N11E-600120KE-60 | 个 | 否
851 | 一次性使用无菌手术包（泌尿科用） | 定制 | 个 | 否
852 | 一次性使用无菌手术包（心病用） | N11L-600120K | 包 | 否
853 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.60*50mm | 盒 | 否
854 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 9# | 包 | 是
855 | 一次性使用无菌阴道电极 | VET-S | 根 | 否
856 | 一次性使用无菌阴道扩张器（扩阴器） | 轴转式中号 | 个 | 是
857 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*25(豪针) | 盒 | 否
858 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30*25 | 盒 | 否
859 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*25 | 盒 | 否
860 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30*40 | 盒 | 否
861 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*125 | 盒 | 否
862 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*25 | 盒 | 否
863 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*75 | 盒 | 否
864 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*40 | 盒 | 否
865 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*13 | 盒 | 否
866 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.3*75 | 盒 | 否
867 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.18*40 | 盒 | 否
868 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*75 | 盒 | 否
869 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*40 | 盒 | 否
870 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.3*150 | 盒 | 否
871 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.18*13 | 盒 | 否
872 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.18*25 | 盒 | 否
873 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.16*40 | 盒 | 否
874 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*50 | 盒 | 否
875 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30*50 | 盒 | 否
876 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 支 | 是
877 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.6*25TWLB | 支 | 是
878 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2.5ml 0.5mm | 支 | 是
879 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 0.45mm | 支 | 是
880 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中头式5ml 0.5mm*38mm | 支 | 是
881 | 一次性使用无菌注射器( 0.5牙科用) | 5ml | 支 | 是
882 | 一次性使用无菌注射针 | 0.5*35TW LB | 支 | 是
883 | 一次性使用无菌注射针(骨科用) | 0.7*80 TWLB | 支 | 是
884 | 一次性使用吸痰管 | 12F | 支 | 是
885 | 一次性使用吸痰管（手术室用） | 8F | 支 | 是
886 | 一次性使用吸痰器（婴儿吸痰器） | 20ml | 个 | 是
887 | 一次性使用吸氧管 | OT-MI-230 | 套 | 是
888 | 一次性使用吸氧管 | 零感 OT-MⅢ | 套 | 是
889 | 一次性使用吸氧管 | OT-MI-130 | 套 | 是
890 | 一次性使用吸引连接导管 | 9.5mm*28# | 支 | 否
891 | 一次性使用吸引连接管 | F28 长2.5m(负压引流装置专用) | 支 | 是
892 | 一次性使用吸引连接管 | F28 长3.5m(负压引流装置专用) | 支 | 是
893 | 一次性使用息肉切除器 | JHY-SD-18-230-25-A1 | 套 | 是
894 | 一次性使用细胞刷（肺病科用） | JHY-BC-18-105-A | 把 | 是
895 | 一次性使用细胞刷（内镜中心用） | JHY-BC-23-160-B | 把 | 是
896 | 一次性使用心电电极 | LT-601 | 片 | 否
897 | 一次性使用心电电极 | LT-302 | 片 | 否
898 | 一次性使用心电电极 | 2570 | 片 | 否
899 | 一次性使用心电电极 | SCM88 | 片 | 否
900 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | Ⅱ型 1250ml | 个 | 是
901 | 一次性使用胸腔引流装置(水封式) | YY0583 三腔-1500 | 套 | 是
902 | 一次性使用胸腔引流装置(水封式) | YY0583 单腔-1300*20/件 | 套 | 否
903 | 一次性使用牙垫 | I型 | 个 | 是
904 | 一次性使用医用口罩 | 17.5*9.5 | 个 | 否
905 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 只 | 是
906 | 一次性使用引流袋（引流装置） | 2000ml | 个 | 是
907 | 一次性使用引流管装置 | 16Fr | 套 | 是
908 | 一次性使用引流管装置 | 20Fr | 套 | 是
909 | 一次性使用引流管装置 | 18Fr 外径：6.0mm | 套 | 是
910 | 一次性使用引流管装置 | 12Fr 外径：4.0mm | 套 | 是
911 | 一次性使用引流管装置 | 22Fr 外径：7.3mm | 套 | 是
912 | 一次性使用有创压力传感器（手术室 ICU用） | PT-01 PVB方头接口，标准芯片 | 套 | 是
913 | 一次性使用真空采血管（采血器） | 柠檬酸钠（9:1）塑料蓝色2ml | 支 | 是
914 | 一次性使用真空采血管（采血器） | EDTAK2紫色2ml | 支 | 是
915 | 一次性使用真空采血管（采血器） | 促凝剂 5ml 塑玻红管 | 支 | 是
916 | 一次性使用真空采血管（采血器） | 肝素钠 塑料5ml（绿管） | 支 | 是
917 | 一次性使用真空采血管（骨科） | 8*120黑细管 | 支 | 是
918 | 一次性使用止血夹装置 | VDK-CD-13-180-O | 根 | 是
919 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | CF-C 12Ga*20cm（猪尾） | 套 | 是
920 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | CF-C 7Fr2×20cm（双腔） | 套 | 是
921 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | CF-C 16Ga×20cm（单腔） | 套 | 是
922 | 一次性使用中心静脉导管及附件（血透） | TF-ABC 11.5Fr2*20cm | 套 | 是
923 | 一次性使用中心静脉导管及附件（血透） | TF-ABC 11.5Fr2*16cm | 套 | 是
924 | 一次性使用中性电极 | GP202SZ-A | 片 | 否
925 | 一次性使用子宫造影管 | 12# 25支/包 | 支 | 是
926 | 一次性手术衣 | 均码 | 件 | 否
927 | 一次性塑料袖套 | 250mm*400mm | 双 | 否
928 | 一次性无菌手术包 | F-5 | 个 | 否
929 | 一次性无菌旋塞 | 三通旋塞 FS-3002 | 个 | 是
930 | 一次性无菌中心静脉导管及附件（脾胃病科用） | 单腔16G外径1.70 复合装(FV-1 | 套 | 是
931 | 一次性胸腔穿刺包 | 12# | 个 | 是
932 | 一次性血管造影手术包（心病用） | 造影型 I型 | 包 | 否
933 | 一次性压舌板 | 木质 | 块 | 否
934 | 一次性医用消毒巾 | 18cm*26cm | 包 | 否
935 | 一次性医用中单 | 40cm*50cm （单片装） | 片 | 否
936 | 一次性胰岛素泵用贮药器和输注器 | 贮药器MIT-S、输注器MIT-TZ | 套 | 是
937 | 一件式造口袋（平面） | 15251 | 个 | 是
938 | 一件式造口袋（凸面） | 16415 | 个 | 是
939 | 一件式造口袋（无菌可带进手术室） | 19011 | 个 | 是
940 | 一氧化氮传感器 | N1(1C03) | 份 | 否
941 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 5L/桶 | 桶 | 否
942 | 医用波氏球 |  | 个 | 否
943 | 医用超声耦合剂 | TM-100 250ml | 瓶 | 否
944 | 医用尺ZA807R | 200，X射线，摄影 | 把 | 否
945 | 医用除油剂 | 2.5L | 桶 | 否
946 | 医用导电膏（除颤仪） | Z-101BA | 支 | 否
947 | 医用凡士林纱布 | 6*8*8 | 块 | 否
948 | 医用缝合针 | 角3/8 | 包 | 是
949 | 医用缝合针 | 圆1/2 | 包 | 是
950 | 医用缝合针 | 圆3/8 | 包 | 是
951 | 医用缝合针 | 角1/2 | 包 | 是
952 | 医用缝合针(三角针) | 7*12 | 包 | 是
953 | 医用缝合针(三角针) | 9*17 | 包 | 是
954 | 医用缝合针(圆针) | 5*14 | 包 | 是
955 | 医用缝合针(圆针) | 10*28 | 包 | 否
956 | 医用缝合针（圆针） | 6*20 | 包 | 是
957 | 医用高分子夹板 | SF312（7.5cm×30cm） | 块 | 是
958 | 医用高分子夹板 | SF530(12.5cm*76cm) | 块 | 是
959 | 医用高分子夹板 | SF335(7.5cm*90cm) | 块 | 是
960 | 医用供氧器 | LM-2003A | 台 | 否
961 | 医用固定带 | 均码(手部固定带) | 个 | 否
962 | 医用固定带（大号） | 大号 | 个 | 否
963 | 医用固定带（大号） | 中号 | 个 | 否
964 | 医用固定带（肋骨带） | M加长型 | 个 | 否
965 | 医用固定带（肋骨带） | L超长型 | 个 | 否
966 | 医用固定带（小号） | 小号 | 个 | 否
967 | 医用喉罩 | 食道引流型 3.0 | 支 | 是
968 | 医用喉罩 | 食道引流型 4.0 | 支 | 是
969 | 医用护理包 | H型 | 盒 | 否
970 | 医用护理包 | A型 | 盒 | 否
971 | 医用护理垫 | C型 50*60（二层棉） | 条 | 否
972 | 医用激光光纤 | CS-B600*3.0 | 根 | 是
973 | 医用几丁糖凝胶 | 2ml/支 | 支 | 是
974 | 医用检查手套（丁腈） | m | 双 | 否
975 | 医用剪刀 | 16直 | 把 | 否
976 | 医用剪刀 | 14直 | 把 | 否
977 | 医用剪刀 | 10cm直尖 | 把 | 否
978 | 医用胶 | 0.5ml/支 涂抹型 | 支 | 是
979 | 医用胶 | 1.5ml/支 腔镜型 | 支 | 是
980 | 医用胶布(橡皮膏) | 26cm*500cm（单卷装） | 筒 | 否
981 | 医用胶带 | A型1.25*9.14mm | 卷 | 否
982 | 医用酒精（75%500ml） | 500ml 75% | 瓶 | 否
983 | 医用酒精(75%60ml) | 60ML 75% | 瓶 | 否
984 | 医用酒精（95%500ml） | 500ml 95% | 瓶 | 否
985 | 医用酒精消毒棉片 | 6*6cm | 盒 | 否
986 | 医用可吸收缝合线 | 0#圆针，针长40，1/2弧 | 包 | 是
987 | 医用可吸收缝合线 | 0#圆针，针长45，1/2弧 | 包 | 是
988 | 医用可吸收缝合线 | 1#圆针，针长45，1/2弧 | 包 | 是
989 | 医用可吸收缝合线 | 2-0圆针，针长37，1/2弧 | 包 | 是
990 | 医用可吸收缝合线 | 2-0角针，针长35，3/8弧 | 包 | 是
991 | 医用可吸收缝合线 | 3-0圆针，针长26，1/2弧 | 包 | 是
992 | 医用可吸收缝合线 | 3-0角针，针长24，3/8弧 | 包 | 是
993 | 医用可吸收缝合线 | 4-0圆针，针长20，1/2弧 | 包 | 是
994 | 医用可吸收缝合线 | 5-0角针，针长13，3/8弧 | 包 | 是
995 | 医用可吸收缝合线 | 5-0圆针，针长13，1/2弧 | 包 | 是
996 | 医用可吸收缝合线 | 4-0角针，针长20，1/2弧 | 包 | 是
997 | 医用棉签（30支/包） | 12cm 30支/包 | 包 | 否
998 | 医用棉签（妇科） | 20cm*20支/小包 | 包 | 否
999 | 医用棉球(无菌) | 10小袋/包 | 包 | 否
1000 | 医用灭菌包装无纺布（供应室用） | 60*60 | 张 | 否
1001 | 医用灭菌包装无纺布（供应室用） | 120*120 | 张 | 否
1002 | 医用灭菌包装无纺布（供应室用） | 100*100 | 张 | 否
1003 | 医用灭菌带 | 100*200 | 卷 | 否
1004 | 医用灭菌带 | 150*200 | 卷 | 否
1005 | 医用灭菌带 | 200*200 | 卷 | 否
1006 | 医用灭菌带 | 75*200 | 卷 | 否
1007 | 医用镊 | 各号 | 把 | 否
1008 | 医用镊 | 160直 | 把 | 否
1009 | 医用镊 | 125直 | 把 | 否
1010 | 医用镊 | 140直 | 把 | 否
1011 | 医用镊 | 250直 | 把 | 否
1012 | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 把 | 否
1013 | 医用镊 | 14cm | 把 | 否
1014 | 医用镊 | 18cm | 把 | 否
1015 | 医用镊 | 20cm | 把 | 否
1016 | 医用扫床刷套 | 25*10cm | 包 | 否
1017 | 医用纱布包 | 长800cm*宽80cm | 包 | 否
1018 | 医用纱布垫 | 20cm*20cm（60块/包） | 块 | 否
1019 | 医用石膏绷带 | 中号 | 卷 | 否
1020 | 医用石膏绷带 | 大号 | 卷 | 否
1021 | 医用手术薄膜 | 颅脑 P-C 45cm*45cm 8片/盒 | 片 | 否
1022 | 医用手术薄膜 | B-P 45cm*45cm 8片/盒 | 片 | 否
1023 | 医用手术薄膜 | C-P型 45cm*45cm | 片 | 否
1024 | 医用手术薄膜 | 普通II型45*45cm (加碘伏型） | 片 | 否
1025 | 医用输液贴 | Ⅲ型7035 | 盒 | 否
1026 | 医用钛夹（外科专用） | 4号 | 枚 | 否
1027 | 医用钛夹（外科专用） | 5号 | 枚 | 否
1028 | 医用体位垫 | H120 | 个 | 否
1029 | 医用体位垫 | H275 | 个 | 否
1030 | 医用透气胶带（三伏贴） | 6*6cm（750片/包） | 片 | 否
1031 | 医用透气胶带（三伏贴） | 5*5cm（儿科用） | 片 | 否
1032 | 医用透气胶带（三伏贴） | 12*12cm（骨科用） | 片 | 否
1033 | 医用透气胶带（三伏贴） | 15*15cm（外科用） | 片 | 否
1034 | 医用透气胶带（三伏贴） | 20*20cm（外科用） | 片 | 否
1035 | 医用脱脂棉 | 500g 条状 | 包 | 否
1036 | 医用脱脂棉球（无菌） | 中号 | 包 | 否
1037 | 医用脱脂纱布叠片（非灭菌型） | 8mm*10mm*8层 | 包 | 否
1038 | 医用脱脂纱布叠片（无菌成型纱布） | 8*10*8 200片/包 手术室 | 包 | 否
1039 | 医用脱脂纱布叠片（无菌成型纱布） | 8*10*8 5片装/包带显影 | 包 | 否
1040 | 医用外固定支具（颈托） | 成人中号 | 个 | 否
1041 | 医用外科口罩（绑带式） | 17*10 | 个 | 否
1042 | 医用网状弹性绷带帽 | 6# 儿童 | 个 | 否
1043 | 医用网状弹性绷带帽 | 8# 成人 | 个 | 否
1044 | 医用无菌保护套 | WJ150*14A | 片 | 否
1045 | 医用无菌保护套 | WJ200*20A | 片 | 否
1046 | 医用无菌下送车 | 1000*530*850mm | 台 | 否
1047 | 医用无线呼叫器 | GDT-WX53 | 个 | 否
1048 | 医用无线呼叫主机（60路） | GDH-ZXQ | 个 | 否
1049 | 医用吸氧面罩 | FM-N-AL（大号） | 个 | 是
1050 | 医用吸氧面罩 | FM-N-C（儿童用） | 个 | 否
1051 | 医用真丝非吸收缝线（线束） | 2-0 | 束 | 是
1052 | 医用真丝非吸收缝线（线束） | 0 | 束 | 是
1053 | 医用真丝非吸收缝线（线束） | 1# | 束 | 是
1054 | 医用真丝非吸收缝线（线束） | 3-0 | 束 | 是
1055 | 医用止血胶管 | 6*9 40米/卷 | 米 | 否
1056 | 胰岛素泵配件（储药器） | 3ml | 个 | 是
1057 | 胰岛素泵配件（输注导管） | SU201 | 支 | 是
1058 | 易博士中性多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 否
1059 | 易适康手皮肤消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 否
1060 | 阴道电极 | VET-A | 盒 | 否
1061 | 银离子藻酸盐敷料 | 10cm*10cm | 片 | 是
1062 | 引流导管及附件 | 755114025 | 个 | 是
1063 | 引流导管及附件 | 755116025 | 个 | 是
1064 | 引流导管及附件 | 755112025 | 个 | 是
1065 | 引流导管及附件 | 755107025 | 个 | 是
1066 | 引流导管及附件 | 755110025 | 个 | 是
1067 | 婴儿体重秤 | RCS-200 | 台 | 否
1068 | 幽门螺杆菌检测仪呼气卡 | YH04 | 份 | 否
1069 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒(免疫印迹法) | 40人份/盒 | 人份 | 否
1070 | 油缸 | 8cm | 个 | 否
1071 | 油缸 | 9cm | 个 | 否
1072 | 油缸 | 10cm | 个 | 否
1073 | 有盖方盘 | 大 | 个 | 否
1074 | 预充式导管冲洗器 | BD 5ml | 支 | 是
1075 | 预充式导管冲洗器 | BD 10ml | 支 | 是
1076 | 预处理滤芯（PP） | 20寸 | 支 | 否
1077 | 预处理滤芯（活性炭） | 20寸 | 支 | 否
1078 | 圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 22mm | 个 | 是
1079 | 在生剂(盐) | 5KG*5袋 | 斤 | 否
1080 | 载玻片 | 50T | 盒 | 否
1081 | 载玻片 | 7105P-G | 盒 | 否
1082 | 藻酸钙伤口敷料 | 10*10cm | 片 | 否
1083 | 藻酸钙伤口敷料 | 10*20cm | 片 | 是
1084 | 藻酸盐敷料 | 2*30cm 20片/盒 | 片 | 是
1085 | 藻酸盐敷料（凝胶型） | 15g/支 | 支 | 是
1086 | 造口袋 | 开口袋05985 | 个 | 是
1087 | 造口护肤粉（造口粉） | 1907 | 个 | 是
1088 | 造口护理用品附件（防漏膏） | 12050 | 个 | 是
1089 | 造口护理用品附件（强力胶贴） | 12070 | 个 | 是
1090 | 造口护理用品附件（造口防漏可塑贴环） | 12030 | 个 | 是
1091 | 造口皮肤保护喷剂（皮肤造口粉） | 12020 | 个 | 是
1092 | 造口腰带（腰带） | 00421 | 个 | 是
1093 | 粘贴伤口敷料（无菌敷贴） | B型9*20cm | 片 | 是
1094 | 粘贴伤口敷料（无菌敷贴） | B型9*7cm | 片 | 是
1095 | 针灸针 | 0.5*100（100支/盒） | 盒 | 否
1096 | 针灸针（圆利针） | 0.5*75（100支/盒） | 盒 | 否
1097 | 真菌荧光染色液 | 100人份/盒 | 盒 | 否
1098 | 蒸汽灭菌化学指示胶粘带(供应室专用) | 19mm*50m | 卷 | 否
1099 | 蒸汽灭菌化学指示胶粘带（供应室专用） | 18mm*50m 10卷/盒 | 卷 | 否
1100 | 植入式给药装置 | II-6.6FrX35cm | 盒 | 是
1101 | 植入式给药装置专用针 | HI 20Ga*15mm-Y | 支 | 是
1102 | 植入式给药装置专用针 | 04447005 | 根 | 是
1103 | 止血材料-壳聚糖基可吸收止血非织布 | 30*30 | 片 | 是
1104 | 止血材料-壳聚糖基可吸收止血非织布 | 20*20 | 片 | 是
1105 | 止血材料-壳聚糖基可吸收止血非织布 | 25*50 | 片 | 是
1106 | 止血海绵 | 10包/盒 | 包 | 是
1107 | 止血钳 | 14cm弯 | 把 | 否
1108 | 止血钳 | 12.5cm | 把 | 否
1109 | 止血钳 | 18cm直 | 把 | 否
1110 | 止血钳 | 18cm弯 | 把 | 否
1111 | 止血钳 | 16cm直 | 把 | 否
1112 | 止血钳 | 14cm直 | 把 | 否
1113 | 止血钳 | 20cm直 | 把 | 否
1114 | 止血钳 | 22cm(弯全齿) | 把 | 否
1115 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 把 | 否
1116 | 止血钳 | 240，弯，全齿 | 把 | 否
1117 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 把 | 否
1118 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 把 | 否
1119 | 止血钳 | 180，直，全齿 | 把 | 否
1120 | 止血钳 | 160，直，全齿，有沟 | 把 | 否
1121 | 止血钳 | 20cm弯 | 把 | 否
1122 | 止血钳 | 125 弯蚊 全齿 | 把 | 否
1123 | 止血钳 | 200 直 全齿 | 把 | 否
1124 | 止血钳 | 240 弯有钩 | 把 | 否
1125 | 止血钳（蚊式） | 14cm弯 | 把 | 否
1126 | 止血钳（蚊式） | 16cm弯 | 把 | 否
1127 | 止血钳ZH644R | 180，直，全齿，有钩 | 把 | 否
1128 | 止血钳ZH646R | 200，直，全齿，有钩 | 把 | 否
1129 | 治疗盘 | 300*200*50 | 套 | 否
1130 | 治疗盘(加厚) | 不锈钢消毒瓶 | 个 | 否
1131 | 中性缓冲甲醛组织固定液（内镜中心用） | 5ml（400瓶/件） | 瓶 | 否
1132 | 中药保健熏蒸机（保健熏蒸仪） | SM-1000 | 台 | 否
1133 | 中药液包装用复合膜（药剂科用）） | 1*2 | 套 | 否
1134 | 主动脉侧壁钳（胸腔心血管外科手术器械） | 190 | 把 | 否
1135 | 子宫敷料钳 | 260直 | 把 | 否
1136 | 子宫颈钳 | 直90*250 | 把 | 否
1137 | 子宫扩张器 | 全规格 | 支 | 否
1138 | 子宫探针 | 直 3*280mm | 把 | 否
1139 | 子宫探针 | 28CM | 把 | 否
1140 | 子午流柱仪电极片 | CMD32X-2.0*4PW | 包 | 否
1141 | 紫外线灯管 | 30W | 支 | 否
1142 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 否
1143 | 紫外线杀菌车 | 带灯管 | 台 | 否
1144 | 自毁型一次性使用注射器 | 0.5ml | 支 | 否
1145 | 组织剪 | 16cm(弯) | 把 | 否
1146 | 组织剪 | 14cm弯 | 把 | 否
1147 | 组织剪 | 16cm直 | 把 | 否
1148 | 组织剪 | 14cm直 | 把 | 否
1149 | 组织剪 | 14cm弯圆 | 把 | 否
1150 | 组织剪 | 200弯综合特快型 | 把 | 否
1151 | 组织剪 | 180弯综合特快型 | 把 | 否
1152 | 组织拉钩 | 2*1 | 把 | 否
1153 | 组织镊 | 14cm横齿 | 把 | 否
1154 | 组织镊 | 16cm横齿 | 把 | 否
1155 | 组织镊 | 140,1*2钩 | 把 | 否
1156 | 组织镊 | 180直 | 把 | 否
1157 | 组织镊 | 160 1*2钩 | 把 | 否
1158 | 组织钳 | 16# | 把 | 否
1159 | 组织钳 | 18cm | 把 | 否
1160 | 组织钳 | 14cm | 把 | 否
1161 | 组织钳 | 180，直 | 把 | 否
1162 | 美兰注射针头 |  | 支 | 否
1163 | 肛门冲洗器 | B型 | 盒 | 否
1164 | （肛肠科）电钩 | 无 | 把 | 否
1165 | （肛肠科）电刀 | DD-01 | 把 | 否
1166 | （肛肠科）电钳 | DQ-01 | 把 | 否
1167 | （肛肠科）电钳线 | DQX-01 | 根 | 否
1168 | 双极止血镊 | DN-1 | 把 | 否
1169 | 喇叭肛门镜 | 大号（不锈钢定制手术用） | 把 | 否
1170 | 肛门刮匙 | 定制 | 支 | 否
1171 | 肛瘘探针 | 双圆头 | 支 | 否
1172 | 内口探针 | 双圆头 | 支 | 否
1173 | 塑制肛门镜 | DSS-I | 个 | 是
1174 | 塑制肛门镜 | DSS-II | 个 | 是
1175 | 肛门镜 | 喇叭型 | 个 | 是
1176 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-2（7F） | 套 | 是
1177 | 一次性使用血液回收耗材 | KY225 | 套 | 是
1178 | 一次性使用乳房旋切活检针 | XNENC10M | 根 | 是
1179 | 一次性使用乳房旋切活检针 | XNENC07M | 根 | 是