           经食道心脏探头参考参数

主要参数指标、功能：
（1）适用范围：心脏，LVO左室造影、冠状动脉
（2）频率范围：3.0-8.0MHz
（3）最大角度：≥90°
（4）最大深度：20cm
（5）工作长度110cm
（6）操作温度8.5℃-42.5℃
（7）支持模式： B /CF/M/PW/CW/2D/4D
（8）支持经食道四维容积成像
（9）支持经食道斑点追踪
（10）支持三平面成像
（11）探头手柄有3个自定义按钮可根据需要选择设置
（12）与现有彩超主机Vivid E95匹配

