配 置表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°耳道皮瓣刀 | 2.5mm×160mm | 1把 |  |  |  |
| 2 | 90°显微耳针 | 尖头、钝头 | 2把 |  |  |  |
| 3 | 圆头耳道皮瓣刀 | 2.5mm | 1把 |  |  |  |
| 4 | 耳鼓膜刀 | 半月刃 | 1把 |  |  |  |
| 5 | 镫骨足弓剪 | 左、右各一 | 2把 |  |  |  |
| 6 | 耳用槌骨咬骨剪 |  | 1把 |  |  |  |
| 7 | 显微剥离器 | 微弯 | 1把 |  |  |  |
| 8 | 吸引管 | 4×85带手柄 | 1把 |  |  |  |
| 9 | 吸引管 | 2×85带减压阀 | 1把 |  |  |  |
| 10 | 显微剥离器 | 左弯 | 1把 |  |  |  |
| 11 | 显微剥离器 | 三棱形 | 1把 |  |  |  |
| 12 | 中耳息肉钳 | 直，麦粒头 | 1把 |  |  |  |
| 13 | 中耳息肉钳 | 30°，麦粒头 | 1把 |  |  |  |
| 14 | 中耳息肉钳 | 45°杯形头 | 1把 |  |  |  |
| 15 | 中耳息肉钳 | 直，杯形头 | 1把 |  |  |  |
| 16 | 中耳息肉剪 | 直 | 1把 |  |  |  |
| 17 | 鼻腔咬骨钳（反向） |  | 2把 |  |  |  |
| 18 | 鼻腔咬骨钳 | 0° | 2把 |  |  |  |
| 19 | 鼻腔咬骨钳 | 45° | 2把 |  |  |  |
| 20 | 蝶窦咬骨钳 | 60°3mm | 1把 |  |  |  |
| 21 | 耳吸引管 | 2.5mm | 5把 |  |  |  |
| 22 | 耵聍钩 |  | 5把 |  |  |  |
| 23 | 咽喉异物钳 | 一柄三头 | 1把 |  |  |  |
| 24 | 支撑喉镜镜筒 | 可下内窥镜 | 1个 |  |  |  |
| 25 | 支撑喉镜镜筒 |  | 1个 |  |  |  |
| 26 | 0°耳内窥镜 | 3×110mm或130mm | 5支 |  |  |  |
| 27 | 0°鼻窦镜 | 4×175mm | 5支 |  |  |  |
| 28 | 鼻腔吸引管 | 3×125mm | 5把 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |