|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配包 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 鼻整形包 | 鼻部整形手术器械包 | 常规 | 1 | 套 |
| 双眼皮整形器械 | 持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 把 |
| 睑缘测量器 | 30，直型 | 1 | 个 |
| 开睑器 | 100，片状 | 1 | 个 |
| 皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 1 | 把 |
| 皮肤拉钩 | 150，锐，双齿 | 1 | 把 |
| 手术刀柄 | 3# | 1 | 把 |
| 眼袋拉钩 | 150×5 | 1 | 把 |
| 眼袋拉钩 | 150×7.5 | 1 | 把 |
| 眼睑拉钩 | 140，头宽9 | 1 | 个 |
| 眼睑拉钩 | 140，头宽11 | 1 | 个 |
| 眼科镊 | 110×0.4，直，有钩 | 1 | 把 |
| 眼科镊 | 110×0.4，直，无钩 | 1 | 把 |
| 眼用测量规 | 0-20，直 | 1 | 个 |
| 眼用剪 | 110，直，镶片 | 1 | 把 |
| 眼用剪 | 110，弯，镶片 | 1 | 把 |
| 止血钳 | 125，直蚊，全齿，精细 | 1 | 把 |
| 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细 | 1 | 把 |
| 重睑设计器 | Z形，130×20 | 1 | 把 |
| 重睑设计器 | 三角形，130×8 | 1 | 把 |
| 重睑设计器 | U形，130×11 | 1 | 把 |
| 眼袋包 | 持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 把 |
| 开睑器 | 100，片状 | 1 | 个 |
| 帕巾钳 | 110，尖头 | 1 | 把 |
| 皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 1 | 把 |
| 手术刀柄 | 4# | 1 | 把 |
| 眼睑拉钩 | 140，头宽9 | 1 | 个 |
| 眼睑拉钩 | 140，头宽11 | 1 | 个 |
| 眼用测量规 | 0-20，直 | 1 | 个 |
| 眼用剪 | 110，直，镶片 | 1 | 把 |
| 眼用剪 | 110，弯，镶片 | 1 | 把 |
| 整形镊 | 120×0.6，直，平台 | 1 | 把 |
| 整形镊 | 120×0.6，直，有钩 | 1 | 把 |
| 止血钳 | 140，直，全齿 | 1 | 把 |
| 脂肪包 | 吸引管 | 转换器 | 2 | 个 |
| 吸引管 | 堵头 | 8 | 个 |
| 吸引管 | 手柄，带孔 | 1 | 个 |
| 吸引管 | 手柄，不带孔 | 1 | 个 |
| 吸引管 | 拉杆，20ml | 1 | 个 |
| 吸引管 | φ1.2×120，细孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ1.8×200，细孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.0×250，细孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.5×300，细孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ1.0×60，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ1.2×60，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ1.2×90，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ1.5×90，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ1.5×120，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.0×150，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.0×180，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.0×200，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.5×200，单孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.0×150，16孔，斜孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.5×200，16孔，斜孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.5×300，16孔，斜孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ2.5×250，9孔，长圆孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ3.0×300，9孔，长圆孔 | 1 | 支 |
| 吸引管 | φ1.8×180，单孔，扁形 | 1 | 支 |
| 唇腭裂包 | 唇腭裂修复手术器械包 | 常规 | 1 | 套 |
| 整形基础包 | 手术刀柄 | 3# | 1 | 把 |
| 持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 把 |
| 整形镊 | 120×0.6，直，有齿 | 1 | 把 |
| 整形镊 | 120×0.6，直，有钩 | 1 | 把 |
| 整形镊 | 125×1.6，直，有齿 | 1 | 把 |
| 整形镊 | 125，直，1×2钩 | 1 | 把 |
| 精细剪 | 120，直，尖头 | 1 | 把 |
| 精细剪 | 120，弯，尖头 | 1 | 把 |
| 精细剪 | 120，直，圆头 | 1 | 把 |
| 精细剪 | 120，弯，圆头 | 1 | 把 |
| 组织剪 | 140，直，镶片 | 1 | 把 |
| 组织剪 | 140，弯，镶片 | 1 | 把 |
| 腋臭刮匙 | 常规 | 1 | 把 |
| 辊轴取皮刀 | 160mm | 1 | 把 |
| 辊轴取皮刀 | 80mm | 1 | 把 |