附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 中医四诊合参诊断仪 | 集成舌诊、脉诊、问诊、望诊、体质分析报告、中医智能处方数据库等功能 |  |  |
| 2 | 智能艾烟净化仪 | 净烟效率95%以上，自动升降、烟雾环境污染监测与报警、包一年耗材 |  |  |
| 3 | 智能艾烟净化仪配套理疗床 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 4 | 中药制丸机 | 安全稳定、低维修率 |  |  |
| 5 | 中药打粉机 | 安全稳定、低维修率 |  |  |
| 6 | 艾条机 | 安全稳定、低维修率 |  |  |
| 7 | 中医湿热敷装置 | 安全稳定、低维修率 |  |  |
| 8 | 内热针治疗仪 | 安全稳定、耗材便宜 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 多功能训练器（八件组合） | 安全稳定、经久耐用；主要用于运动全身，改善全身关节活动范围。组件：腕关节屈伸训练器、肩关旋转训练器（轮式）、前臂旋转训练器、复式墙拉力器、滑轮吊环训练器、运动训练器、肋木含肩梯。 |  |  |
| 2 | 功牵引网架（网架和床） | 安全稳定、经久耐用；用于肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗 |  |  |
| 3 | Moto上下肢康复训练仪（主被动训练） | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 4 | 气压治疗仪 | 安全稳定、经久耐用；含双上肢、双下肢、腰部压力 |  |  |
| 5 | 吞咽治疗仪 | 安全稳定、耗材便宜 |  |  |
| 6 | 中频电治疗 | 安全稳定、耗材便宜 |  |  |
| 7 | PT治疗床 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 8 | 电动起立床 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 9 | 磁振热治疗仪 | 安全稳定、经久耐用用于各关节的疼痛康复 |  |  |
| 10 | 脊柱侧弯超声评估仪 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 11 | 骨质疏松治疗仪 | 安全稳定、耗材便宜 |  |  |
| 12 | 盆底肌治疗仪 | 安全稳定、耗材便宜 |  |  |
| 13 | 微波治疗仪 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 14 | 四人站立架 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 15 | 联动升降平行杠 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 16 | 楔型垫 | 安全稳定、经久耐用用于中风、偏瘫患者日常康复训练。 |  |  |
| 17 | 平衡踏板系列 | 大平衡板、小平衡板、大圆平衡板、小圆平衡板各一个 |  |  |
| 18 | 步行阶梯训练（双向） | 偏瘫患者及下肢功能障碍患者日常步态训练 |  |  |
| 19 | 坐式椭圆训练机（四肢联动） | 用于包括神经系统疾病引起的下肢功能障碍、骨关节病变后功能恢复训练、运动创伤恢复期训练、假肢穿戴前后的下肢功能性训练等。 |  |  |
| 20 | 渐进式等张肌力训练器 | 安全稳定、疗效确切；能够准确合理地增强相关肌群的肌力，全方位地增加上下肢关节活动度。 |  |  |
| 21 | 股四头肌训练椅 | 安全稳定、经久耐用；用于股四头肌肌力及关节活动度训练 |  |  |
| 22 | 体外冲击波治疗仪 | 安全稳定、疗效确切；多治疗头（5个），主要治疗躯体不同部位的疼痛 |  |  |
| 23 | 手功能康复训练与评估系统 | 安全稳定、经久耐用；双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用；手控训练，创新式镜像训练、场景化的任务导向性训练、助力训练、抗阻训练、ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练、虚拟情景训练等。 |  |  |
| 24 | 天轨步态减重平衡训练系统 | 安全稳定、经久耐用按场地测量具体尺寸 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 便携式十二道心电图机 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 2 | 微量泵（1组6通道） | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 3 | 挂壁空气消毒机 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 4 | 联动心电监护显示屏+多参数监护仪器五导联3台+便携式心电监护2个 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 5 | 便携式除颤仪 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 6 | 便携式呼吸机 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 7 | 便携式膀胱容量测定仪 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 8 | 高流量湿化氧疗仪 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 9 | 气囊压力检测表 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 10 | 电动护理起立床 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 11 | 气垫床 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 12 | 简易呼吸机 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 13 | 简易呼吸球囊 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 14 | 降温毯 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 15 | 背心式排痰机 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 16 | ASB麻醉护理车 | 安全稳定、经久耐用 |  |  |
| 17 | 多功能医疗柱 | 设备关节部位均可旋转340°；最大承载車量≥120kg；气体终端4个：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；网络接口：1个RJ45；工作电源：AC220V、50HZ； |  |  |
| 18 | 移动塔 | 气体终端4个：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；网络接口：1个RJ45；工作电源：AC220V、50HZ； |  |  |