1、治疗输出包括:脉冲式、交变等不同机型。

2、磁性治疗输出强度份三挡，有弱档、中档、强档;工作模式分三种，有模式

A、模式 B、模式C;

3、外观:为立式一体式推车，可推动，便于病房治疗，有LED显示触屏，操作便捷。

4、沿疗时间:默认时间为20分钟，5-60分钟可调节。

5、输入功率:最大输出功率≤40VA，最小输出功率≤30VA。

6、工作频率:50Hz。

7、工作电压:AC 220V+10%。

8、复核磁场强度:有低频磁、高频磁、热点磁;弱档、中档、强档，在12mT-35mT之间可调节。

9、治疗原理:以传统中医经络理论为基础，符合阴阳五行规律，作用于人体特定穴位于经络，达到治疗效果。

10、适用范围:2型糖尿病伴有并发症者(头晕、体麻木疼痛、皮肤痒、视物模糊等）