一、电脑验光仪技术参数，数量：1台

参数需求：

1.采用旋转棱镜测量技术

2.屈光度测量参数

3.视标：自动云雾图

4.顶点距（VD）:0,12,13.75,15mm

5.球镜度：-25.00D~+22.00D（0.12/0.25D步长）

6.柱镜度：-10.00D~+10.00D（0.12/0.25D步长）

7.轴位：0~180°（1°步长）

8.最小测量瞳孔直径：2.0mm

9.瞳距测量：10~85mm

10.角膜曲率半径：5~10mm（0.01mm步长）

11.角膜屈光度：33.75D~67.50D（0.12/0.25D步长）

12.角膜散光度：-10.00D～+10.00D（0.12/0.25D步长）

13.轴位：0°~180°（1°步长）

14.角膜直径：2~12mm

15.显示屏：彩色液晶显示器

16.打印：热敏打印机

17.功率：100-240V AC,50/60Hz，75VA

- 二、手持裂隙灯 数量：1台

功能需求：

1.需可调裂隙光与多档放大，配滤光片，支持单手操作、长续航，能拍存传图，适配眼表及耳鼻喉部位检查。

2.要有 LED 可调光源、多倍率放大与滤光片，便携易操作、续航久，可成像传输，满足眼耳鼻喉检查需求。