手摇带轮病床 ，需求数量：10张

参数：

- 规格尺寸可满足临床使用

- 双摇式，背部、腿部需有一定角度的升降

3、床面板承重能力强，整板受力均衡，抗压力强，耐用不变形。

4、摇手操作省力轻松

5、床头尾两侧配有输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个ABS数引流挂钩

- 输液架：配全不锈钢输液架

- 床垫大小要与床面配合

- 配备床头柜

- 滚轮滑动灵活，耐磨