A.超声科高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数，数量：1台

一、用途:主要用于腹部、妇产科、浅表组织与小器官、外周血管、心脏的高档彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇科超声造影、盆底超声、肌骨超声、肛肠及前列腺超声检查领域具有突出优势

二、主要功能要求:

高分辨率液晶显示器≥21英寸

具有3D/4D成像技术

盆底智能扫查技术

造影成像技术

前列腺、肛肠双平面扫查技术

具备产科测量分析相关技术

卵泡自动测量

肌骨智能扫查

超宽视野成像扫描技术

弹性成像技术

彩色血流方面具有高分辨率血流成像，可显示未梢血流的动态情况，具有微细血流成像功能

三、探头要求

1、单晶腹部凸阵探头(2-8MHz)

2、血管/小器官/肌骨线阵探头(4-20MHz)

3、腔内探头(3-10MHz)

4、双平面超声探头

5、腹部容积探头 2-7MHz

6、腔内容积探头:(3-11MHz)

B.超声科高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数，数量：1台

一、用途:主要用于腹部、妇科、浅表组织与小器官、外周血管、心脏一、的高档彩色多普勒超声诊断仪

二、主要功能要求:

彩色血流方面具有高分辨率血流成像，满足肝脏瞬时弹性测定

三、探头要求，频率满足成人、小儿检查需求

1、单晶腹部凸阵探头

2、血管/小器官线阵探头

3、腔内探头

4、心脏探头