遵义市中医院（凤凰院区）监控及入侵报警系统改造及维护
	主要产品参数和指标

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	摄像机
	161
	台
	大楼室内新装134个（电梯监控4个、2楼至13楼每层9个、一楼12个、维修27个）

	2
	摄像头电源
	15
	个
	维修使用

	3
	支架
	15
	个
	新装3个、维修12个

	4
	网线
	7500
	米
	综合布线

	5
	POE交换机
	14
	个
	每层楼弱电井各1个

	6
	监视器
	10
	台
	机房

	7
	监控室操作台
	3
	张
	机房

	8
	电梯网桥
	4
	对
	四台电梯

	9
	硬盘录像机
	6
	台
	保存30天

	10
	核心交换机
	1
	台
	机房

	11
	监控平台
	1
	台
	机房

	12
	电源接口
	20
	个
	机房

	13
	线管及辅材
	1
	批
	

	14
	报警主机
	6
	台
	门诊（药房、收费处）、住院部（中药房、西药房、收费处）、检验科各一台

	15
	红外探测器
	18
	个
	门诊（药房、收费处）、住院部（中药房、西药房、收费处）、检验科各二台

	16
	遥控器
	12
	个
	门诊（药房、收费处）、住院部（中药房、西药房、收费处）、检验科各二台

	17
	电源
	6
	个
	门诊（药房、收费处）、住院部（中药房、西药房、收费处）、检验科各一个

	备注：需现场查勘，核实对应数量。


