医用气体、负压系统设备维保全托管服务方案

（新蒲院区、凤凰院区）

一、维护保养及管理服务目的

为做好医用气体系统工程维护保养及管理服务的工作。使我院医用气体供应保障始终处于良好的运行状态，同时维护管理中心配备相应的人力、物力（维修工具设备等）负责日常对医用气体系统工程维护保养及管理服务，以保障医用气体系统工程的长期、可靠、有效地运行。

二、管理范围及维护内容

维护及服务范围：

新蒲院区

1、制氧中心站房包含：3台制氧机主机、3台空压机、3台冷干机及配套，管道过滤系统，氧气站房内的汇流排装置及站内的安全阀，压力表的校验和压力容器的定期检测；

2、负压吸引站房包含：3台旋片式真空泵、1个变频控制箱、2个负压空气储气罐，口腔科2台负压泵和相关配套；

3、正压系统站包含：5台空压机、3台冷干机、1个PCL控制箱及配套，站内的安全阀，压力表的校验和压力容器的定期检测；

凤凰院区

1、负压吸引站房包含：2台水循环真空泵、1个控制箱、1个负压空气储气罐和1个水箱；

2、正压系统包含：1台空压机（内置冷干机），空气储罐及站内的安全阀，压力表的校验和压力容器的定期检测；；

三、医用气体系统维保内容：

- 1、 医用气体其他配套设施包含：连接医院所有气体管道，数字化医用呼叫系统、病房设备带配套设施。

- 2、为确保医用气体输送管网安全、可靠的运行，必须实施严格的全程监督管理。医用气体管网的可靠性一方面取决于设计、材质、安装质量，另一方面与操作运行及日常检查维护等因素有关。建立周期巡检记录、检测报告、维修记录及校验证书，实现可追溯、可审计、可复盘。备品备件管理按原厂标准储备关键易损件，确保更换及时性与系统兼容性；

- 3、为了促进我院“医用气体系统”设备维护保养及管理服务，提高医用气体系统、稳定的服务能力，需提供响应时效和处理紧急故障的方案，突发故障半小时内到场、1小时内初步恢复。

- 4、投标方自行确定全托管维保方案，在投标文件中详细阐述，并作为技术得分重要依据。

- 5、投标方可将新增设备和材料的报价做成清单，可作为将来医院新增设备的价格依据参考。

四、托管费用说明和付款说明

1、托管服务期内现有设备发生的故障和日常维护的所有费用由中标方承担；

2、增装、改造、搬移和不可抗拒力造成的设备损失等费用由院方承担；

3、托管服务时间为三年，合同ᅳ年ᅳ签；

4、付款时间为每年维保结束后一个月内付清上一年度服务费，如职能科室反映维保服务不到位，未按照招标文件和合同履行服务内容，院方可拒绝付款，并随时终止合同。