医用内窥镜图像处理器（胆道镜）数量1台

参数：

1.外形尺寸（mm）：L*W*H=380*308*108

2.重量：4.7KG

3.白平衡：一键白平衡，色彩无失真。

4.亮度调节：0-100%可调，调节的同时百分数显示在屏幕正下方

5.输出最大分辨率：1080P

6.拍照：按下“拍照键”一次可拍照一张，自动保存图片到内存或USB存储设备，照片格

式为jpeg格式。

7摄像：按下“录像”键开始录像，录像的同时也可按下“拍照键”拍照，录像时在右侧信

息栏会显示录像时间和状态，录像和拍照自动保存到内存或USB存储设备。再按一次“录

像键”结束录像。录像格式：AVI/MP4格式。

8.图像缩放：可使用“放大/缩小键”对图像缩小和放大。

9.画面冻结：按下“冻结键”画面会处于当前显示的画面静止不动，再按一次“冻结键”解

冻，画面里面重新恢复动态显示。

10.接口：有两个USB接口可插USB设备、DVI1输出接口、DVI2输出接口、VGA输出接口、

SDI输出接口、等电位端子。

11.视窗转换：具有三种视窗，圆形、八角形和方形，按下“OSD”键可循环切换视框窗。

12.》内存：16G内存、可外插U盘