高清十二指肠镜技术参数

- 十二指肠镜

- *1、高感图像传感器，输出高清图像；
2、视野角度：后方斜视105°；
3、视野范围：≥100°；
4、观察范围：≥4-60mm；

5、先端部直径：≤13.5mm，弯曲部直径：≤11.3mm；

6、弯曲角度：上：120°，下：90°，左：90°，右：110°；
7、钳道直径：4.2mm；

8、有效长度：1240mm；

9、具有抬钳器固定装置，抬钳器杠杆本身可灵活控制抬钳器的各种操作。
10、搭载人性化设计的新型操作部，单手可顺畅完成各种操作。

11、适配现内镜室HD-550主机