胰岛素泵参数（数量3台）

一、物理规格

- 尺寸：约名片大小

- 操作：4实体键、全中文背光屏

- 防水：IPX8（水下2米，30分钟）

- 质保：大于3年（整机）

- 连接：蓝牙4.0（安卓/iOS APP）

- 马达：瑞士原装微型螺旋马达

二、输注核心参数

- 储药器：3ml（300单位）

- 基础率：

- 范围：0-16.0U/h

- 段数：24段/天，4套模板

- 最小增量：0.01U/h（精度极高）

- 临时基础率：0-200%，10%步进，最长24h

- 餐前大剂量：

- 范围：0-80U

- 增量：0.1U/0.5U/1.0U可选

- 模式：常规/方波/双波

- 向导：含碳水计算、活性胰岛素计算

三、电源与安全

- 电池：3.6V 1/2AA锂电池（1节）

- 续航：28-30天（正常使用）

- 报警：低药量、低电量、堵塞、超时输注、极限剂量保护

- 系统：双CPU互检，防误输

四、临床定位

- 类型：开环泵（可外接CGM半闭环）

- 适用：中老年2型、胰岛敏感、需精细调糖人群

- 特点：耐用、易操作、故障率低、